| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 170 542 | Руб. | Смета на сумму: | 1 170 542 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С.Б.Русович / | ________________ /И.Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 2017г. | «______»____________________ 2017г. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| (Локальная смета) |
| на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №26 по ул. Некрасова, г. Калининград. (по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») |
| Сметная стоимость: | 1 170.542 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.669 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 115.713 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0216 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 149.06 | 46.36 | 102.69 | 17 | 4.74 | 1 275 | 788 | 487 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 10.22 | 1 | 17.03 |  |  | 174 |
|  | Объем: 54*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 58.84 |  |  |  | 88.4% | 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33.95 |  |  |  | 48% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241.85 |  |  |  |  | 2 587 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.1 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 168.98 | 62.53 | 106.46 | 17 | 4.37 | 1 528 | 1 063 | 465 |
|  |  |  |  |  | 105.56 |  |  | 10.56 | 1 | 17.03 |  |  | 180 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 76.01 |  |  |  | 88.4% | 1 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.85 |  |  |  | 48% | 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288.85 |  |  |  |  | 3 223 |  |  |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.1 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 245.44 | 22.49 | 186.97 | 17 | 8.06 | 2 500 | 382 | 1 507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (2.16*2.2+(10*0.2*0.08)*2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 22.49 |  |  |  | 100% | 382 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13.49 |  |  |  | 60% | 229 |  |  |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.1 | 16.40 |  | 16.40 | 83.64 |  | 83.64 |  | 8.9 | 744 |  | 744 |
|  | Мощение территории плиткой т. 80мм. |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.044 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 213.26 | 5.49 | 207.30 | 17 | 10.04 | 2 177 | 93 | 2 081 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.46 | 28.94 | 4.81 | 17.03 |  | 2 | 493 |
|  | Объем: 110*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 32.71 |  |  |  | 80.75% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 14.63 |  |  |  | 34% | 199 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.60 |  |  |  |  | 2 849 |  |  |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 70.4 | 16.40 |  | 16.40 | 1 154.56 |  | 1 154.56 |  | 8.9 | 10 276 |  | 10 276 |
|  | Объем: 44*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.044 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 18.64 | 1.33 | 16.84 | 17 | 9.45 | 184 | 23 | 159 |
|  |  |  |  | 10.54 | 59.87 |  | 0.46 | 2.63 | 4.81 | 17.03 |  | 2 | 45 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.76 |  |  |  | 80.75% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 1.68 |  |  |  | 34% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.09 |  |  |  |  | 262 |  |  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.22 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 554.43 | 29.43 | 521.04 | 17 | 6.32 | 3 816 | 500 | 3 293 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 3.96 | 43.67 | 5.7 | 17.02 |  | 23 | 743 |
|  | Объем: 110*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 103.80 |  |  |  | 120.7% | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 59.03 |  |  |  | 64.6% | 803 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 717.26 |  |  |  |  | 6 119 |  |  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 24.2 | 104.66 |  |  | 2 532.77 |  |  |  |  | 12 503 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 2 532.77 |  | 516.66 |  |  | 12 503 |  |
|  | Объем: 22*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.11 | 61 088.01 | 320.44 | 4 324.25 | 6 719.68 | 35.25 | 475.67 | 17 | 7.13 | 57 572 | 599 | 3 392 |
|  |  |  |  | 56 443.32 | 612.47 |  | 6 208.77 | 67.37 | 8.63 | 17.01 |  | 53 582 | 1 146 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 145.72 |  |  |  | 120.7% | 2 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 82.87 |  |  |  | 64.6% | 1 127 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 948.27 |  |  |  |  | 60 805 |  |  |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.055 | 540.62 |  | 540.62 | 29.73 |  | 29.73 | 1 | 8.67 | 258 |  | 258 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 3.25 | 4.77 | 17.03 |  |  | 55 |
|  | Объем: 110*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4.62 |  |  |  | 120.7% | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 2.62 |  |  |  | 64.6% | 36 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.97 |  |  |  |  | 360 |  |  |
| 12. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 5.61 | 280.61 |  |  | 1 574.22 |  |  |  |  | 11 900 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 1 574.22 |  | 2 121.17 |  |  | 11 900 |  |
|  | Объем: 0.055*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 11 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 1 584.66 | 1 344.75 | 174.46 | 17 | 5.41 | 24 134 | 22 861 | 944 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 65.45 | 8.03 | 5.03 | 16.89 |  | 329 | 136 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 920.95 |  |  |  | 120.7% | 27 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 1 092.37 |  |  |  | 64.6% | 14 856 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 597.98 |  |  |  |  | 66 747 |  |  |
| 14. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2 | 112.2 | 104.55 |  |  | 11 731.01 |  |  |  |  | 59 242 |  |  |
|  |  |  |  | 104.55 |  |  | 11 731.01 |  | 5.05 |  |  | 59 242 |  |
|  | Объем: 110*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =480*1.1/5.05 |
|  | Мощение территории плиткой т.60мм |
| 15. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00625 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 30.29 | 0.78 | 29.45 | 17 | 10.04 | 309 | 13 | 296 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.07 | 4.11 | 4.81 | 17.03 |  |  | 70 |
|  | Объем: 25*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.65 |  |  |  | 80.75% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 2.08 |  |  |  | 34% | 28 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.01 |  |  |  |  | 404 |  |  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 10 | 16.40 |  | 16.40 | 164.00 |  | 164.00 |  | 8.9 | 1 460 |  | 1 460 |
|  | Объем: 6.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.00625 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 2.65 | 0.19 | 2.39 | 17 | 9.45 | 26 | 3 | 23 |
|  |  |  |  | 10.54 | 59.87 |  | 0.07 | 0.37 | 4.81 | 17.03 |  |  | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.53 |  |  |  | 80.75% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 0.24 |  |  |  | 34% | 3 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 18. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.05 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 126.01 | 6.69 | 118.42 | 17 | 6.32 | 867 | 114 | 748 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 0.90 | 9.92 | 5.7 | 17.02 |  | 5 | 169 |
|  | Объем: 25*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 23.59 |  |  |  | 120.7% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 13.41 |  |  |  | 64.6% | 183 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163.01 |  |  |  |  | 1 391 |  |  |
| 19. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 5.5 | 104.66 |  |  | 575.63 |  |  |  |  | 2 842 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 575.63 |  | 516.66 |  |  | 2 842 |  |
|  | Объем: 5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0125 | 540.62 |  | 540.62 | 6.76 |  | 6.76 | 1 | 8.67 | 59 |  | 59 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 0.74 | 4.77 | 17.03 |  |  | 13 |
|  | Объем: 25*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1.05 |  |  |  | 120.7% | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 0.60 |  |  |  | 64.6% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.41 |  |  |  |  | 83 |  |  |
| 21. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 1.275 | 280.61 |  |  | 357.78 |  |  |  |  | 2 704 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 357.78 |  | 2 121.17 |  |  | 2 704 |  |
|  | Объем: 1.25*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 2.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 360.15 | 305.63 | 39.65 | 17 | 5.41 | 5 485 | 5 196 | 215 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 14.88 | 1.83 | 5.03 | 16.89 |  | 75 | 31 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 436.59 |  |  |  | 120.7% | 6 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 248.27 |  |  |  | 64.6% | 3 377 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 045.02 |  |  |  |  | 15 171 |  |  |
| 23. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М400), м2 | 25.5 | 80.59 |  |  | 2 055.15 |  |  |  |  | 10 379 |  |  |
|  |  |  |  | 80.59 |  |  | 2 055.15 |  | 5.05 |  |  | 10 379 |  |
|  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =370*1.1/5.05 |
|  | Установка бортовых камней |
| 24. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00864 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 41.88 | 1.08 | 40.71 | 17 | 10.04 | 427 | 18 | 409 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.09 | 5.68 | 4.81 | 17.03 |  |  | 97 |
|  | Объем: (88*0.3*0.3+20*0.18*0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6.42 |  |  |  | 80.75% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 2.87 |  |  |  | 34% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |  | 559 |  |  |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 13.824 | 16.40 |  | 16.40 | 226.71 |  | 226.71 |  | 8.9 | 2 018 |  | 2 018 |
|  | Объем: 8.64*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.00864 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 3.66 | 0.26 | 3.31 | 17 | 9.45 | 36 | 4 | 31 |
|  |  |  |  | 10.54 | 59.87 |  | 0.09 | 0.52 | 4.81 | 17.03 |  |  | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.74 |  |  |  | 80.75% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 0.33 |  |  |  | 34% | 4 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.73 |  |  |  |  | 51 |  |  |
| 27. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0564 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 142.14 | 7.55 | 133.58 | 17 | 6.32 | 978 | 128 | 844 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 1.02 | 11.19 | 5.7 | 17.02 |  | 6 | 191 |
|  | Объем: 88*0.3*0.2+20*0.18*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 26.61 |  |  |  | 120.7% | 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 15.13 |  |  |  | 64.6% | 206 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.88 |  |  |  |  | 1 569 |  |  |
| 28. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 6.204 | 104.66 |  |  | 649.31 |  |  |  |  | 3 205 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 649.31 |  | 516.66 |  |  | 3 205 |  |
|  | Объем: 5.64*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.88 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 4 411.79 | 600.55 | 71.61 | 17 | 7.27 | 28 568 | 10 209 | 521 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.25 |  | 3 739.64 | 9.02 | 4.77 | 17.04 |  | 17 838 | 154 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 865.59 |  |  |  | 120.7% | 12 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 492.23 |  |  |  | 64.6% | 6 694 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 769.61 |  |  |  |  | 47 771 |  |  |
| 30. | ТССЦ 403-8024 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 88 | 86.06 |  |  | 7 573.28 |  |  |  |  | 34 081 |  |  |
|  |  |  |  | 86.06 |  |  | 7 573.28 |  | 387.28 |  |  | 34 081 |  |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.2 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 187.55 | 136.49 | 16.27 | 17 | 7.27 | 2 605 | 2 320 | 118 |
|  |  |  |  | 173.95 | 10.25 |  | 34.79 | 2.05 | 4.77 | 17.04 |  | 166 | 35 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 196.73 |  |  |  | 120.7% | 2 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 111.87 |  |  |  | 64.6% | 1 521 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 496.15 |  |  |  |  | 6 969 |  |  |
| 32. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.004 | 569.06 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 2.28 |  | 2 995.86 |  |  | 12 |  |
|  | Объем: (0.2)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 1.0148 | 685.00 |  |  | 695.14 |  |  |  |  | 3 351 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 695.14 |  | 3 302.36 |  |  | 3 351 |  |
|  | Объем: (0.2)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 20 | 34.14 |  |  | 682.80 |  |  |  |  | 3 715 |  |  |
|  |  |  |  | 34.14 |  |  | 682.80 |  | 185.77 |  |  | 3 715 |  |
|  | Прочие работы |
| 35. | ТЕР 01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0027 | 2 318.40 | 2 318.40 |  | 6.26 | 6.26 |  | 17 | 1 | 106 | 106 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 5.01 |  |  |  | 68% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38.25% |  |  | 2.39 |  |  |  | 30.6% | 32 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.66 |  |  |  |  | 211 |  |  |
| 36. | ТЕР 06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0027 | 75 738.95 | 1 490.40 | 1 792.35 | 204.50 | 4.02 | 4.84 | 17 | 11.25 | 1 070 | 68 | 54 |
|  |  |  |  | 72 456.20 | 271.44 |  | 195.63 | 0.73 | 4.84 | 17.03 |  | 947 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 4.99 |  |  |  | 89.25% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55.25% |  |  | 2.62 |  |  |  | 44.2% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.11 |  |  |  |  | 1 177 |  |  |
| 37. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка), 1 т конструкций | 0.03 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 37.11 | 9.69 | 23.59 | 17 | 7.11 | 349 | 165 | 168 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 3.83 | 2.56 | 4.39 | 17.03 |  | 17 | 44 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 11.03 |  |  |  | 76.5% | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72.25% |  |  | 8.85 |  |  |  | 57.8% | 121 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.99 |  |  |  |  | 630 |  |  |
| 38. | С4. Цена поставщ Скамейка со спинкой, шт. | 1 | 2 251.72 |  |  | 2 251.72 |  |  |  |  | 11 371 |  |  |
|  |  |  |  | 2 251.72 |  |  | 2 251.72 |  | 5.05 |  |  | 11 371 |  |
|  | Поправки: М: =11040*1.03/5.05 |
| 39. | С5. Цена поставщ Урна железобетонная с металлической вставкой, шт. | 1 | 784.16 |  |  | 784.16 |  |  |  |  | 3 960 |  |  |
|  |  |  |  | 784.16 |  |  | 784.16 |  | 5.05 |  |  | 3 960 |  |
|  | Поправки: М: =3600*1.1/5.05 |
| 40. | ТЕРр 68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 5 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 992.65 | 75.45 | 25.35 | 17 | 9.85 | 8 355 | 1 283 | 250 |
|  |  |  |  | 178.37 |  |  | 891.85 |  | 7.65 | 1 |  | 6 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 78.47 |  |  |  | 88.4% | 1 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 45.27 |  |  |  | 48% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 116.39 |  |  |  |  | 10 105 |  |  |
| 41. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.05 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 23.30 | 8.26 | 9.10 | 17 | 8.92 | 258 | 140 | 81 |
|  |  |  |  | 118.78 | 8.29 |  | 5.94 | 0.41 | 6.05 | 17.04 |  | 36 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 12.31 |  |  |  | 120.7% | 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 7.00 |  |  |  | 64.6% | 95 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.61 |  |  |  |  | 530 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 49 354.74 | 2 710.53 | 3 975.10 |  |  | 316 705 | 46 076 | 30 901 |
|  |  |  | 42 633.15 | 223.80 |  |  |  | 239 116 | 3 810 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 47 443.28 | 2 678.35 | 2 135.63 |  |  | 299 358 | 45 529 | 14 728 |
|  |  |  | 42 629.32 | 221.24 |  |  |  | 239 099 | 3 766 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 31 465.25 |  |  |  |  | 159 265 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2, 40; %=80.75 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=120.7 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41; %=68 - по стр. 35; %=89.25 - по стр. 36) | 4 009.68 |  |  |  |  | 57 942 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 40; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=64.6 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41; %=30.6 - по стр. 35; %=44.2 - по стр. 36) | 2 275.33 |  |  |  |  | 30 946 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 53 728.29 |  |  |  |  | 388 246 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 37.11 | 9.69 | 23.59 |  |  | 349 | 165 | 168 |
|  |  |  | 3.83 | 2.56 |  |  |  | 17 | 44 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 37) | 11.03 |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 37) | 8.85 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 56.99 |  |  |  |  | 630 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 874.35 | 22.49 | 1 815.88 |  |  | 16 998 | 382 | 16 005 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) | 22.49 |  |  |  |  | 382 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) | 13.49 |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 874.35 |  |  |  |  | 16 998 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 55 659.63 |  |  |  |  | 405 874 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 191.12 |  |  |  |  | 8 686 |  |  |
|  | ИТОГО | 56 850.75 |  |  |  |  | 414 560 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 137.02 |  |  |  |  | 8 291 |  |  |
|  | ИТОГО | 57 987.77 |  |  |  |  | 422 851 |  |  |
|  | НДС 18% | 10 437.80 |  |  |  |  | 76 113 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 68 425.57 |  |  |  |  | 498 964 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 020.71 |  |  |  |  | 58 102 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 284.18 |  |  |  |  | 31 067 |  |  |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
|  | Мощение территории плиткой т. 80мм. |
| 42. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 484.68 | 12.49 | 471.14 | 17 | 10.04 | 4 948 | 212 | 4 730 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 1.05 | 65.78 | 4.81 | 17.03 |  | 5 | 1 120 |
|  | Объем: 250*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 74.36 |  |  |  | 80.75% | 1 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 33.26 |  |  |  | 34% | 453 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 592.30 |  |  |  |  | 6 476 |  |  |
| 43. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 160 | 16.40 |  | 16.40 | 2 624.00 |  | 2 624.00 |  | 8.9 | 23 354 |  | 23 354 |
|  | Объем: 100*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.1 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 42.36 | 3.02 | 38.28 | 17 | 9.45 | 418 | 51 | 362 |
|  |  |  |  | 10.54 | 59.87 |  | 1.05 | 5.99 | 4.81 | 17.03 |  | 5 | 102 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.56 |  |  |  | 80.75% | 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 42.5% |  |  | 3.83 |  |  |  | 34% | 52 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.75 |  |  |  |  | 594 |  |  |
| 45. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.5 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 260.07 | 66.89 | 1 184.18 | 17 | 6.32 | 8 672 | 1 137 | 7 484 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 9.00 | 99.24 | 5.7 | 17.02 |  | 51 | 1 689 |
|  | Объем: 250*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 235.90 |  |  |  | 120.7% | 3 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 134.15 |  |  |  | 64.6% | 1 826 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 630.12 |  |  |  |  | 13 909 |  |  |
| 46. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 55 | 104.66 |  |  | 5 756.30 |  |  |  |  | 28 416 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 5 756.30 |  | 516.66 |  |  | 28 416 |  |
|  | Объем: 50*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.25 | 61 088.01 | 320.44 | 4 324.25 | 15 272.00 | 80.11 | 1 081.06 | 17 | 7.13 | 130 846 | 1 362 | 7 708 |
|  |  |  |  | 56 443.32 | 612.47 |  | 14 110.83 | 153.12 | 8.63 | 17.01 |  | 121 776 | 2 605 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 331.19 |  |  |  | 120.7% | 4 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 188.33 |  |  |  | 64.6% | 2 563 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 791.52 |  |  |  |  | 138 197 |  |  |
| 48. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.125 | 540.62 |  | 540.62 | 67.58 |  | 67.58 | 1 | 8.67 | 586 |  | 586 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 7.38 | 4.77 | 17.03 |  |  | 126 |
|  | Объем: 250*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 10.48 |  |  |  | 120.7% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 5.96 |  |  |  | 64.6% | 81 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84.02 |  |  |  |  | 819 |  |  |
| 49. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 12.75 | 280.61 |  |  | 3 577.78 |  |  |  |  | 27 045 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 3 577.78 |  | 2 121.17 |  |  | 27 045 |  |
|  | Объем: 0.125*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 25 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 3 601.50 | 3 056.25 | 396.50 | 17 | 5.41 | 54 850 | 51 956 | 2 145 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 148.75 | 18.25 | 5.03 | 16.89 |  | 748 | 308 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4 365.79 |  |  |  | 120.7% | 63 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80.75% |  |  | 2 482.66 |  |  |  | 64.6% | 33 763 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 449.95 |  |  |  |  | 151 695 |  |  |
| 51. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2 | 255 | 104.55 |  |  | 26 661.39 |  |  |  |  | 134 640 |  |  |
|  |  |  |  | 104.55 |  |  | 26 661.39 |  | 5.05 |  |  | 134 640 |  |
|  | Объем: 250*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =480*1.1/5.05 |
| 52. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.9 | 2 168.55 | 337.20 |  | 1 951.70 | 303.48 |  | 17 | 1 | 12 939 | 5 159 |  |
|  |  |  |  | 1 831.35 |  |  | 1 648.22 |  | 4.72 | 1 |  | 7 780 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 349.00 |  |  |  | 97.75% | 5 043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76.5% |  |  | 232.16 |  |  |  | 61.2% | 3 157 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 532.86 |  |  |  |  | 21 139 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 61 299.36 | 3 522.24 | 5 862.74 |  |  | 426 714 | 59 877 | 46 369 |
|  |  |  | 51 914.37 | 349.76 |  |  |  | 320 466 | 5 950 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 58 675.36 | 3 522.24 | 3 238.74 |  |  | 403 360 | 59 877 | 23 015 |
|  |  |  | 51 914.37 | 349.76 |  |  |  | 320 466 | 5 950 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 35 995.47 |  |  |  |  | 190 101 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 42, 44; %=120.7 - по стр. 45, 47, 48, 50; %=97.75 - по стр. 52) | 5 375.28 |  |  |  |  | 77 676 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 44; %=64.6 - по стр. 45, 47, 48, 50; %=61.2 - по стр. 52) | 3 080.36 |  |  |  |  | 41 894 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 67 131.00 |  |  |  |  | 522 930 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 624.00 |  | 2 624.00 |  |  | 23 354 |  | 23 354 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 624.00 |  |  |  |  | 23 354 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 69 755.00 |  |  |  |  | 546 284 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 492.76 |  |  |  |  | 11 690 |  |  |
|  | ИТОГО | 71 247.76 |  |  |  |  | 557 974 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 424.96 |  |  |  |  | 11 159 |  |  |
|  | ИТОГО | 72 672.72 |  |  |  |  | 569 133 |  |  |
|  | НДС 18% | 13 081.09 |  |  |  |  | 102 444 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 85 753.81 |  |  |  |  | 671 577 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 375.28 |  |  |  |  | 77 676 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 080.36 |  |  |  |  | 41 894 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 110 654.10 | 6 232.77 | 9 837.84 |  |  | 743 419 | 105 953 | 77 270 |
|  |  |  | 94 547.52 | 573.56 |  |  |  | 559 582 | 9 760 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 106 118.64 | 6 200.59 | 5 374.37 |  |  | 702 718 | 105 406 | 37 743 |
|  |  |  | 94 543.69 | 571.00 |  |  |  | 559 565 | 9 716 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 67 460.72 |  |  |  |  | 349 366 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2, 40; %=80.75 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 42, 44; %=120.7 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41, 45, 47, 48, 50; %=68 - по стр. 35; %=89.25 - по стр. 36; %=97.75 - по стр. 52) | 9 384.96 |  |  |  |  | 135 618 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 40; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 42, 44; %=64.6 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41, 45, 47, 48, 50; %=30.6 - по стр. 35; %=44.2 - по стр. 36; %=61.2 - по стр. 52) | 5 355.69 |  |  |  |  | 72 840 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 120 859.29 |  |  |  |  | 911 176 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 37.11 | 9.69 | 23.59 |  |  | 349 | 165 | 168 |
|  |  |  | 3.83 | 2.56 |  |  |  | 17 | 44 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 37) | 11.03 |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 37) | 8.85 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 56.99 |  |  |  |  | 630 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 4 498.35 | 22.49 | 4 439.88 |  |  | 40 352 | 382 | 39 359 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) | 22.49 |  |  |  |  | 382 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) | 13.49 |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 4 498.35 |  |  |  |  | 40 352 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 125 414.63 |  |  |  |  | 952 158 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 683.87 |  |  |  |  | 20 376 |  |  |
|  | ИТОГО | 128 098.50 |  |  |  |  | 972 534 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 2 561.97 |  |  |  |  | 19 451 |  |  |
|  | ИТОГО | 130 660.47 |  |  |  |  | 991 985 |  |  |
|  | НДС 18% | 23 518.88 |  |  |  |  | 178 557 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 154 179.35 |  |  |  |  | 1 170 542 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 395.99 |  |  |  |  | 135 778 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 364.54 |  |  |  |  | 72 961 |  |  |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД" |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |