«СОГЛАСОВАНО»	           «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	853 591	руб.	Смета на сумму:	853 591	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	                Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
      ____________ / С.Б. Русович /	                    _____________ / И.А. Макарова /	
		
       «___»_____________ 2016г.	                        «___»____________2016г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт  крыши МКД по адресу ул. Тихоненко 22 г.Калининград (по решению суда)	
Сметная стоимость:	853.591	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.084	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	170.986	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.298	553.31	459.71	93.60	1 271.51	1 056.41	215.09	16.9	5.62	19 062	17 853	1 209	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 045.85				84%	14 997			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			633.85				48%	8 569			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 951.20					42 628			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.298	172.51	127.80	44.71	396.43	293.68	102.74	16.9	11.04	6 098	4 963	1 134	
					6.94			15.95	1	16.9			270	
	Накладные расходы		83%			256.99				71%	3 715			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			201.26				52%	2 721			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					854.68					12 535			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.298	172.51	127.80	44.71	396.43	293.68	102.74	16.9	11.04	6 098	4 963	1 134	
					6.94			15.95	1	16.9			270	
	Накладные расходы		83%			256.99				71%	3 715			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			201.26				52%	2 721			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					854.68					12 535			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 760.46	1 449.90	67.19	1 014.07	217.49	10.08	16.9	9.13	8 746	3 675	92	
				5 243.37			786.51		6.33	1		4 979		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 609			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 911			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 335.96					13 266			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.51	9 291.30	1 358.31	34.61	4 738.56	692.74	17.65	16.9	9.1	24 718	11 707	161	
				7 898.38			4 028.17		3.19	1		12 850		
	Накладные расходы		83%			574.97				71%	8 312			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			450.28				52%	6 088			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 763.82					39 118			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.45	4 519.16	360.82	36.65	2 033.62	162.37	16.49	16.9	9.18	10 036	2 744	151	
				4 121.69			1 854.76		3.85	1		7 141		
	Накладные расходы		83%			134.77				71%	1 948			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.54				52%	1 427			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.93					13 411			
	
7.	ТЕР 12-01-020-01 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	2.298	14 923.70	1 735.22	694.66	34 294.66	3 987.54	1 596.33	16.9	4.84	233 886	67 389	7 726	
				12 493.82	25.33		28 710.80	58.21	5.53	16.91		158 771	984	
	Накладные расходы		108%			4 369.41				92%	62 903			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 225.16				44%	30 084			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 889.23					326 873			
	
8.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27	137.86			3 722.22					16 489			
				137.86			3 722.22		610.7			16 489		
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.52	187.80	88.52	82.15	97.66	46.03	42.72	16.9	4.08	983	778	174	
				17.13	1.16		8.91	0.60	3.41	16.97		30	10	
	Накладные расходы		90%			41.97				77%	607			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.98				48%	378			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.61					1 968			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	10.76	36.04			387.79					2 368			
				36.04			387.79		220.09			2 368		
	Объем: 0.52*20.7													
	
11.	ТЕР 26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.6	169.30	90.12	61.85	270.88	144.19	98.96	16.9	2.23	2 707	2 437	221	
				17.33	0.13		27.73	0.21	1.77	16.85		49	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			129.96				77%	1 880			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.64				48%	1 172			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.48					5 758			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	32.38	36.04			1 166.98					7 127			
				36.04			1 166.98		220.09			7 127		
	Объем: 1.6*20.24													
	
13.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (8-ми канал.), 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	16.9	8.29	4 333	3 727	84	
				2 806.54	66.80		112.26	2.67	4.65	16.91		522	45	
	Накладные расходы		78%			174.10				66%	2 490			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.62				50%	1 886			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.60					8 709			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 606			
				3 086.00			518.45		15 509.15			2 606		
	Объем: 4200*0.04													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	32 504.08	21 309.05	662.76	1 300.16	852.36	26.51	16.9	8.29	16 584	14 405	220	
				10 532.27	175.21		421.29	7.01	4.65	16.91		1 959	119	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			670.31				66%	9 586			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			541.40				50%	7 262			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 511.87					33 432			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.616	3 086.00			1 900.98					9 554			
				3 086.00			1 900.98		15 509.15			9 554		
	Объем: 2200*0.04*7													
	
17.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 канал.), 100 м труб	0.016	8 572.20	5 513.35	252.31	137.16	88.21	4.04	16.9	8.29	1 733	1 491	33	
				2 806.54	66.80		44.90	1.07	4.65	16.91		209	18	
	Накладные расходы		78%			69.64				66%	996			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			56.25				50%	755			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.04					3 483			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.067	3 086.00			206.76					1 039			
				3 086.00			206.76		15 509.15			1 039		
	Объем: 4200*0.016													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.016	4 643.44	3 044.15	94.68	74.30	48.71	1.51	16.9	8.29	948	823	13	
				1 504.61	25.03		24.07	0.40	4.65	16.91		112	7	
	Накладные расходы		78%			38.31				66%	548			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			30.94				50%	415			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.55					1 911			
	
20.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.035	3 086.00			108.01					543			
				3 086.00			108.01		15 509.15			543		
	Объем: 2200*0.016													
	
21.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.253	2 412.79	1 295.60	2.05	610.44	327.79	0.52	16.9	6.48	6 471	5 540	3	
				1 115.14			282.13		3.29	1		928		
	Накладные расходы		79%			258.95				67%	3 712			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			163.90				40%	2 216			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 033.29					12 399			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.253	2 273.86	99.29	11.39	575.29	25.12	2.88	16.9	9.21	2 257	425	27	
				2 163.18			547.28		3.3	1		1 806		
	Накладные расходы		95%			23.86				80%	340			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.81				37%	157			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.96					2 754			
	
23.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.264	75.57	75.35	0.22	19.95	19.89	0.06	16.9	6.59	337	336		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			16.51				71%	239			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.93				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.39					750			
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.264	8 764.15	284.26	25.49	2 313.74	75.04	6.73	16.9	9.64	9 078	1 268	65	
				8 454.40	2.41		2 231.96	0.64	3.47	16.93		7 745	11	
	Накладные расходы		108%			81.73				92%	1 177			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.62				44%	563			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 437.10					10 817			
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	16.9	9.27	16 304	2 195	48	
				7 069.56			2 757.13		5.1	1		14 061		
	Накладные расходы		83%			107.81				71%	1 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.43				52%	1 141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 084.39					19 004			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	16.9	9.28	5 792	1 759	14	
				5 145.09			926.12		4.34	1		4 019		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 249			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	915			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					7 956			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	16.9	9.28	1 716	731	7	
				8 231.09			740.80		1.32	1		978		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	519			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	380			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 615			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.35	1 357.93	327.73	1.01	475.28	114.71	0.35	16.9	9.3	3 563	1 939	3	
				1 029.19			360.22		4.5	1		1 621		
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	1 377			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	1 008			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.05					5 948			
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	16.9	9.28	1 664	731	7	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	519			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	380			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 563			
	
30.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.289	2 956.30	374.76	6.66	3 810.67	483.07	8.58	16.9	9.31	18 068	8 164	80	
				2 574.88	1.21		3 319.02	1.56	2.96	16.86		9 824	26	
	Накладные расходы		83%			402.24				71%	5 815			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			315.01				52%	4 259			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 527.92					28 142			
	
31.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карнизов, 100 м2 подшивки	0.121	257.63	231.54	26.09	31.17	28.02	3.16	16.9	9.36	503	473	30	
					12.06			1.46	1	16.91			25	
	Накладные расходы		85%			25.06				72%	359			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			23.58				64%	319			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.81					1 180			
	
32.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.121	4 531.37	368.51	93.91	548.30	44.59	11.36	16.91	8.7	2 576	754	99	
				4 068.95	4.07		492.34	0.49	3.5	16.91		1 723	8	
	Накладные расходы		106%			47.78				90%	686			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.34				43%	328			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.43					3 589			
	
33.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.121	1 269.84	302.16	5.39	153.65	36.56	0.65	16.9	9.28	965	618	6	
				962.29	0.15		116.44	0.02	2.93	17		341		
	Накладные расходы		95%			34.75				80%	494			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.19				37%	229			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.59					1 688			
	
34.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3	1.35	200.76	77.46	123.30	271.03	104.57	166.46	16.9	5.19	2 631	1 767	864	
					12.91			17.43	1	16.91			295	
	Накладные расходы		99%			120.78				84%	1 732			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			73.20				48%	990			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465.01					5 353			
	
35.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.014	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 912.10	83.48	53.07	16.9	11.04	10 466	1 411	586	
				126 825.19	588.12		1 775.55	8.23	4.77	16.91		8 469	139	
	Накладные расходы		86%			78.87				73%	1 132			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.20				56%	868			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 055.17					12 466			
	
36.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		16.91	1	870	412		
				75.90			151.80		3.02	1		458		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	363			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	198			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 430			
	
37.	ТЕР 20-01-001-01 
Демонтаж вентиляционной трубы из листовой, оцинкованной стали д.до 400мм (прим), 100 м2 поверхности воздуховодов	0.028	1 371.11	1 246.19	124.92	38.39	34.89	3.50	16.9	8.12	618	590	28	
					6.27			0.18	2.83	16.91			3	
	Объем: 0.942+1.88													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			40.33				98%	581			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			24.90				56%	332			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.62					1 531			
	
38.	ТЕР 20-01-001-01 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.009	2 459.23	1 557.74	156.15	22.13	14.02	1.41	16.9	8.12	267	237	11	
				745.34	7.84		6.71	0.07	2.83	16.91		19	1	
	Накладные расходы		115%			16.20				98%	233			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.00				56%	133			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.34					634			
	
39.	ТЕР 20-01-001-02 
Установка вентиляционной трубы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 400 мм (прим), 100 м2 поверхности воздуховодов	0.019	2 048.66	1 557.74	156.15	38.92	29.60	2.97	16.9	8.12	542	500	24	
				334.77	7.84		6.36	0.15	2.83	16.91		18	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1522:[ М-(5.82=12927.00*0.00045) ];  ТССЦ 101-1703:[ М-(365.20=45.65*8) ];  ТССЦ 509-0989:[ М-(39.55=44432.63*0.00089) ]	
	Накладные расходы		115%			34.21				98%	493			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			21.12				56%	282			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.26					1 317			
	
40.	ТССЦ 101-1706 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т	0.011	10 771.00			118.48					461			
				10 771.00			118.48		41 937.19			461		
	Объем: 3.7/1000+7.4/1000													
	
41.	ТЕР 12-01-011-01 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	2	533.80	17.47	1.01	1 067.60	34.94	2.02	16.9	9.3	3 588	590	19	
				515.32			1 030.64		2.89	1		2 979		
	Накладные расходы		108%			37.74				92%	543			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.22				44%	260			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 124.55					4 390			
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.16	48.13	4.41	36.66	873.97	80.09	665.75	16.9	8.6	9 244	1 353	5 725	
									1	1				
	Объем: 8.96+9.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			80.09				100%	1 353			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			48.05				60%	812			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	18.16	16.40		16.40	297.82		297.82	1	9.25	2 755		2 755	
									1	1				
	Объем: 8.96+9.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	72 857.62	9 985.14	3 480.30			476 394	168 748	22 753	
			59 264.02	132.30				282 724	2 238	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 410.25	9 802.20	2 508.85			462 098	165 656	14 210	
			59 099.15	131.90				282 229	2 231	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 129.67					40 187			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34; %=71 - по стр. 2-6, 23, 25-30; %=92 - по стр. 7, 24, 41; %=77 - по стр. 9, 11; %=66 - по стр. 13, 15, 17, 19; %=67 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22, 33; %=72 - по стр. 31; %=90 - по стр. 32; %=73 - по стр. 35)	9 433.27					135 755			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 34; %=52 - по стр. 2-6, 23, 25-30; %=44 - по стр. 7, 24, 41; %=50 - по стр. 13, 15, 17, 19; %=40 - по стр. 21; %=37 - по стр. 22, 33; %=64 - по стр. 31; %=43 - по стр. 32; %=56 - по стр. 35)	5 892.41					79 575			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 735.93					677 428			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	275.58	102.85	7.88			2 297	1 739	63	
			164.87	0.40				495	7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 36; %=98 - по стр. 37-39)	115.82					1 670			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=56 - по стр. 37-39)	70.63					945			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	462.03					4 912			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 171.79	80.09	963.57			11 999	1 353	8 480	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)	80.09					1 353			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)	48.05					812			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 171.79					11 999			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	88 369.75					694 339			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 891.11					14 859			
	ИТОГО	90 260.86					709 198			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 805.22					14 184			
	ИТОГО	92 066.08					723 382			
	НДС 18%	16 571.89					130 209			
	ВСЕГО С НДС	108 637.97					853 591			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 549.09					137 425			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 963.04					80 520			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	72 857.62	9 985.14	3 480.30			476 394	168 748	22 753	
			59 264.02	132.30				282 724	2 238	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 410.25	9 802.20	2 508.85			462 098	165 656	14 210	
			59 099.15	131.90				282 229	2 231	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 129.67					40 187			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34; %=71 - по стр. 2-6, 23, 25-30; %=92 - по стр. 7, 24, 41; %=77 - по стр. 9, 11; %=66 - по стр. 13, 15, 17, 19; %=67 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22, 33; %=72 - по стр. 31; %=90 - по стр. 32; %=73 - по стр. 35)	9 433.27					135 755			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 34; %=52 - по стр. 2-6, 23, 25-30; %=44 - по стр. 7, 24, 41; %=50 - по стр. 13, 15, 17, 19; %=40 - по стр. 21; %=37 - по стр. 22, 33; %=64 - по стр. 31; %=43 - по стр. 32; %=56 - по стр. 35)	5 892.41					79 575			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 735.93					677 428			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	275.58	102.85	7.88			2 297	1 739	63	
			164.87	0.40				495	7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 36; %=98 - по стр. 37-39)	115.82					1 670			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=56 - по стр. 37-39)	70.63					945			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	462.03					4 912			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 171.79	80.09	963.57			11 999	1 353	8 480	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)	80.09					1 353			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)	48.05					812			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 171.79					11 999			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	88 369.75					694 339			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 891.11					14 859			
	ИТОГО	90 260.86					709 198			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 805.22					14 184			
	ИТОГО	92 066.08					723 382			
	НДС 18%	16 571.89					130 209			
	ВСЕГО С НДС	108 637.97					853 591			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 549.09					137 425			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 963.04					80 520			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)