«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	      Директор ООО  «Дом-Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	      ________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2014г.	      «______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул.  Беговая, 7-11	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на пусконаладочные работы по ремонту электроосвещения	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	2	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.22	
3.	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	22	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)