«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	591 800	руб.	Смета на сумму:	591 800	руб.	

________________ /Рябкова Г.Н. /	________________ /Филонов Б.В /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт кровель	
	
Объект:	Ремонт кровли жилого дома №14-16 по ул.Ставропольской в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт кровли жилого дома №14-16 по ул.Ставропольской в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	591.800	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.917	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	97.785	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	2.69	559.49	556.33	3.16	1 505.03	1 496.53	8.50	12.14	3.9	18 201	18 168	33	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			1 242.12				70.55%	12 818			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			972.74				52%	9 447			
										=(65* (0.8))				
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.69	172.51	127.80	44.71	464.05	343.78	120.27	12.14	6.42	4 946	4 174	772	
					6.95			18.70	1	12.12			227	
	Накладные расходы		83%			300.86				70.55%	3 105			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.61				52%	2 289			
										=(65* (0.8))				
	
3.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали капельников, 100 м труб и покрытий	0.5	75.57	75.35	0.22	37.79	37.68	0.11	12.14	3.95	458	457		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.27				70.55%	322			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.49				52%	238			
										=(65* (0.8))				
	
4.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.14	3.89	951	950	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				70.55%	670			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	494			
										=(65* (0.8))				
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.075	9 291.30	1 358.31	34.61	696.85	101.87	2.60	12.14	6.39	3 042	1 237	17	
				7 898.38			592.38		3.02	1		1 789		
	Накладные расходы		83%			84.55				70.55%	873			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.22				52%	643			
										=(65* (0.8))				
	
6.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.04	4 519.16	360.82	36.65	180.77	14.43	1.47	12.14	6.47	844	175	9	
				4 121.69			164.87		4	1		659		
	Накладные расходы		83%			11.98				70.55%	123			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.38				52%	91			
										=(65* (0.8))				
	
7.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.69	5 502.93	806.67	80.64	14 802.88	2 169.94	216.92	12.14	6.5	66 615	26 343	1 410	
				4 615.62			12 416.02		3.13	1		38 862		
	Накладные расходы		83%			1 801.05				70.55%	18 585			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 410.46				52%	13 698			
										=(65* (0.8))				
	
8.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	2.69	211.61	46.85	7.91	569.24	126.03	21.28	12.14	6.15	2 779	1 530	131	
				156.85	0.38		421.93	1.01	2.65	12.2		1 118	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			134.92				90.27%	1 392			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			68.03				42.84%	661			
										=(53.55* (0.8))				
	
9.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.69	110.62	83.67	26.95	297.58	225.08	72.50	12.14	4.71	3 074	2 733	341	
					2.45			6.59	2.96	12.15			80	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			250.20				91.8%	2 582			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			128.00				44.2%	1 243			
										=(55.25* (0.8))				
	
10.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	295.9	13.13			3 885.17					11 188			
				13.13			3 885.17		37.81			11 188		
	Объем: 269*1.1													
	
11.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.69	221.62	101.80	102.69	596.15	273.84	276.23	12.14	3.75	4 429	3 324	1 036	
				17.13	1.45		46.08	3.90	1.5	12.16		69	47	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			249.97				76.5%	2 579			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			165.26				47.6%	1 605			
										=(59.5* (0.8))				
	
12.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	55.683	62.53			3 481.86					21 775			
				62.53			3 481.86		391.06			21 775		
	Объем: 2.69*20.7													
	
13.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.14	5.96	5 575	2 513	532	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.85	12.13		2 529	76	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			226.45				90.27%	2 337			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			114.18				42.84%	1 109			
										=(53.55* (0.8))				
	
14.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.5	1 365.61			2 048.42					4 014			
				1 365.61			2 048.42		2 676.18			4 014		
	
15.	Е12-01-010-01 
Устройство боковых  обделок слуховых окон из оцинкованной листовой стали, 100 м2 покрытия	0.06	11 907.97	1 173.45	33.16	714.48	70.41	1.99	12.14	6.46	2 524	855	13	
				10 701.36	3.78		642.08	0.23	2.58	12.13		1 657	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			76.29				91.8%	788			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			39.03				44.2%	379			
										=(55.25* (0.8))				
	
16.	Е10-01-008-01 
Установка ветровых досок(прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.064	9 163.54	416.30	94.22	586.47	26.64	6.03	12.14	6.55	2 346	323	39	
				8 653.01			553.79		3.58	1		1 983		
	Объем: 32*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			28.29				90.27%	292			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			14.27				42.84%	138			
										=(53.55* (0.8))				
	
17.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	2.69	9 809.79	434.32	165.99	26 388.33	1 168.32	446.51	12.14	6.02	123 893	14 183	2 688	
				9 209.48	14.91		24 773.50	40.11	4.32	12.13		107 022	487	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			1 305.10				91.8%	13 467			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			667.66				44.2%	6 484			
										=(55.25* (0.8))				
	
18.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.5	75.57	75.35	0.22	37.79	37.68	0.11	12.14	3.95	458	457		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.27				70.55%	322			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.49				52%	238			
										=(65* (0.8))				
	
19.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5	8 813.16	326.90	31.86	4 406.58	163.45	15.93	12.14	6.25	15 230	1 984	100	
				8 454.40	3.03		4 227.20	1.51	3.11	12.11		13 147	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			178.16				91.8%	1 838			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			91.14				44.2%	885			
										=(55.25* (0.8))				
	
20.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.125	11 907.97	1 173.45	33.16	1 488.50	146.68	4.15	12.14	6.46	5 259	1 781	27	
				10 701.36	3.78		1 337.67	0.47	2.58	12.13		3 451	6	
	Объем: 50*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			158.92				91.8%	1 640			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			81.30				44.2%	790			
										=(55.25* (0.8))				
	
21.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.37	7 415.77	333.04	13.17	2 743.83	123.22	4.87	12.14	6.56	8 878	1 496	32	
				7 069.56			2 615.74		2.81	1		7 350		
	Накладные расходы		83%			102.27				70.55%	1 055			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.09				52%	778			
										=(65* (0.8))				
	
22.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.14	6.56	2 374	842	6	
				5 145.09			617.41		2.47	1		1 525		
	Накладные расходы		83%			57.60				70.55%	594			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	438			
										=(65* (0.8))				
	
23.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.14	6.56	956	350	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				70.55%	247			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	182			
										=(65* (0.8))				
	
24.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.14	6.56	963	350	3	
				4 116.09			246.97		2.47	1		610		
	Накладные расходы		83%			23.93				70.55%	247			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	182			
										=(65* (0.8))				
	
25.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.34	1 357.93	327.73	1.01	461.70	111.43	0.34	12.14	6.57	2 797	1 353	2	
				1 029.19			349.92		4.12	1		1 442		
	Накладные расходы		83%			92.49				70.55%	955			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.43				52%	704			
										=(65* (0.8))				
	
26.	Е60-7-1 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал, 100 м труб	0.048	5 592.43	5 130.90	69.79	268.44	246.28	3.35	12.14	5.85	3 130	2 990	20	
				391.74	16.57		18.80	0.80	6.42	12.13		121	10	
	Объем: 1.2*4													
	Накладные расходы		78%			192.72				66.3%	1 989			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			155.66				50.4%	1 512			
										=(63* (0.8))				
	
27.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.408	6 499.70			2 651.88					11 052			
				6 499.70			2 651.88		27 087.5			11 052		
	Объем: 0.048*8500													
	
28.	Е60-7-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1, 100 м труб	0.048	9 264.42	8 700.21	96.15	444.69	417.61	4.62	12.14	5.85	5 241	5 070	27	
				468.06	22.80		22.47	1.09	6.42	12.12		144	13	
	Объем: 1.2*4													
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			326.59				66.3%	3 370			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			263.78				50.4%	2 562			
										=(63* (0.8))				
	
29.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.648	6 499.70			4 211.81					17 553			
				6 499.70			4 211.81		27 087.5			17 553		
	Объем: 0.048*4500*3													
	
30.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.12	2 412.79	1 295.60	2.05	289.53	155.47	0.25	12.14	3.88	2 450	1 887	1	
				1 115.14			133.82		4.2	1		562		
	Накладные расходы		79%			122.82				67.15%	1 267			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.74				40%	755			
										=(50* (0.8))				
	
31.	Е15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	2 291.60	114.18	14.24	274.99	13.70	1.71	12.14	6.5	871	166	11	
				2 163.18			259.58		2.67	1		693		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		94.5%			12.95				80.33%	133			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			6.40				37.4%	62			
										=(46.75* (0.8))				
	
32.	Е58-20-2 
Смена обрамлений дымовых труб и вентканалов  из листовой стали шириной до 0,7 м(прим), 100 м	0.16	5 049.76	572.14	10.64	807.96	91.54	1.70	12.14	6.53	2 974	1 111	11	
				4 466.98	1.81		714.72	0.29	2.59	12.12		1 851	4	
	Накладные расходы		83%			76.22				70.55%	787			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.69				52%	580			
										=(65* (0.8))				
	
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	40.78	9.40			383.14				1	1 609			
				9.40			383.14			1		1 609		
	Поправки: М: =39.46/4.2	
	
34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	40.78	33.93			1 383.51				1	5 811			
				33.93			1 383.51			1		5 811		
	Поправки: М: =142.49/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	78 859.08	7 973.89	1 303.06			364 260	96 802	7 265	
			69 582.13	80.93				260 189	983	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 859.08	7 973.89	1 303.06			364 260	96 802	7 265	
			69 582.13	80.93				260 189	983	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 279.14					65 582			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-7, 18, 21-25, 32; %=90.27 - по стр. 8, 13, 16; %=91.8 - по стр. 9, 15, 17, 19, 20; %=76.5 - по стр. 11; %=66.3 - по стр. 26, 28; %=67.15 - по стр. 30; %=80.33 - по стр. 31)	7 207.85					74 377			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 18, 21-25, 32; %=42.84 - по стр. 8, 13, 16; %=44.2 - по стр. 9, 15, 17, 19, 20; %=47.6 - по стр. 11; %=50.4 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37.4 - по стр. 31)	4 961.48					48 186			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 028.41					486 823			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	91 028.41					486 823			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 1%	910.28					4 868			
			910.28					4 868		
	ИТОГО	91 938.69					491 691			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	1 838.77					9 834			
	ИТОГО	93 777.46					501 525			
	НДС	16 879.94					90 275			
			16 879.94					90 275		
	Всего с НДС	110 657.40					591 800			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)