«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Каштановая аллея, д.32
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте сетей электроснабжения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	Ц101-11-013-01;	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	1	
2.	Ц101-11-028-01;	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	14	
3.	Ц101-11-011-01;	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.05	
4.	Ц101-11-010-02;	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	2	
5.	Ц101-11-024-01;	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	4	
6.	Ц101-11-014-01;	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	1 точка прикосновения	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)