«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт системы холодного, горячего водоснабжения	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 4	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и канализации МКД по ул. Химическая 2 г. Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	ХВС	
1.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм d=25, d=32	100 м трубопровода	0.63	
2.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.09	
3.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (в стенах)	1 м3 заделки	0.0225	
4.	Е46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.09	
5.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.0225	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
6.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.05	
7.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	4.685	
8.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	5	
9.	С507-0918	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.2	
10.	С507-2620	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм	10 шт.	0.3	
11.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	1	
12.	С Цена Поставщик.	ППР муфта 40х1 1/2"	шт.	2	
13.	С Цена Поставщик.	Разборное соединение ф32мм	шт.	2	
14.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	9.3654	
15.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (ввод)	1 врезка	1	
16.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.58	
17.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	54.404	
18.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	58	
19.	С507-0917	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	2.3	
20.	С507-0875	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.5	
21.	С507-2619	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм	10 шт.	0.7	
22.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	9	
23.	С.Ц.ена Поставщи	Переходник PP-R Дн.32х25	шт.	1	
24.	С Цена Поставщик.	Разборное соединение ф25х1 1/4	шт.	2	
25.	С Цена Поставщик.	ППР муфта 32х3/4"	шт.	18	
26.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	6.3	
27.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	63.8	
28.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	5.5	
	ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
29.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.1	
30.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (в стенах)	1 м3 заделки	0.05	
31.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.09	
32.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.045	
33.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.53	
34.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.53	
35.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	53	
36.	С Цена Поставщик.	Ревизия ПВХ 110	шт.	3	
37.	С Цена Поставщик.	Отвод ПВХ 110  90град	шт.	12	
38.	С Цена Поставщик.	Переход ПВХ 110	шт.	9	
39.	С Цена Поставщик.	Тройник ПВХ 110х110  45град	шт.	12	
40.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
	НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
41.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	
42.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.072	
43.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.18	
44.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.072	
45.	Е22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.006	
46.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	6.06	
47.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
48.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.9292	
49.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.9292	

Составил:	Гл. инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель"       Щемелинина Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель"   Яровикова С. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)