	< 2013 проверено * 6 * 2, Адмиральская 9-11 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор МКУ «КРМКД»
	Директор ООО «ЖЭУ-18»

	
	

	________________ /Русович С.Б. /
	________________ /Шешеловская С.Я. /

	
	

	«______»____________________ 2013г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт 2013г.

	Объект:
	 ООО «ЖЭУ-18»

	Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   

	на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. Адмиральская 9-11


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е46-04-008-03
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы
	100 м2 покрытия
	3.1076

	2.
	Е58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	3.1076

	3.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	3.1076

	4.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)
	1 м3 кладки
	0.2165

	5.
	Е58-5-5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.12

	6.
	Е58-5-7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	2

	7.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)
	100 м
	0.792

	8.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев( хребтовая, строп)
	100 м
	0.097

	9.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02

	10.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2

	11.
	С203-0955
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	1.26

	12.
	Е26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	8.87052

	13.
	С113-8070
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	183.619764

	14.
	Е14-02-015-01
	Покрытие пленкой стен и кровель
	100 м2 покрытия
	3.1076

	15.
	С101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	388.45

	16.
	Е12-01-023-03
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля
	100 м2 кровли
	3.1076

	17.
	С101-4128
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	26.10384

	18.
	Е12-01-012-01
	Устройство снегозадержаний (применительно)
	100 м ограждения
	0.2

	19.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.715

	20.
	Е58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)
	100 м труб и покрытий
	0.715

	21.
	Е12-01-009-02
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.715

	22.
	Е58-10-6
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.07

	23.
	Е58-10-1
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.35

	24.
	Е58-10-3
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.14

	25.
	Е58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.07

	26.
	Е58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.26

	27.
	Е10-01-008-08
	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.052

	28.
	С101-3190
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	0.02288

	29.
	Е60-7-7
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.038

	30.
	С404-0009
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.
	0.5072

	31.
	Е60-7-8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала)
	100 м труб
	0.028

	32.
	Е60-7-8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов)
	100 м труб
	0.006

	33.
	Е60-7-8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(12 каналов)
	100 м труб
	0.004

	34.
	Е46-01-008-01
	Устройство бетонных оголовков (примен)
	1 м3
	0.03

	35.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.3661

	36.
	Е15-04-014-01
	Окраска дымоходов  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3661

	37.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	тн.
	26.588

	38.
	Х403-1-15
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	тн.
	26.588

	


	Составил:
	инженер ООО "ЖЭУ-18"                               Милицина Л.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

