|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  |  | Смета на сумму: | 19 208 429 | руб. | | |
|  | | | Директор МКУ «КР МКД» | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением и подвальных помещений  МКД №68-80 по ул. П.Морозова г. Калининграда | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **19 208.429** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **48.353** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **28.699** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **4 355.093** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 16.64 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 755 | 2 191 | 564 | 16.11 | 6.86 | 39 161 | 35 291 | 3 870 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 169 |  |  |  | 84% | 29 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 315 |  |  |  | 48% | 16 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 239 |  |  |  |  | 85 745 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 16.64 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 871 | 2 127 | 744 | 16.11 | 9.68 | 41 461 | 34 259 | 7 202 |
|  | 6.95 |  | 116 | 1 | 16.08 |  | 1 860 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 862 |  |  |  | 71% | 25 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 458 |  |  |  | 52% | 18 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 191 |  |  |  |  | 85 887 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 16.64 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 871 | 2 127 | 744 | 16.11 | 9.68 | 41 461 | 34 259 | 7 202 |
|  | 6.95 |  | 116 | 1 | 16.08 |  | 1 860 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 862 |  |  |  | 71% | 25 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 458 |  |  |  | 52% | 18 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 191 |  |  |  |  | 85 887 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 16.64 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 45 148 | 2 995 | 494 | 16.12 | 9.21 | 182 388 | 48 277 | 4 549 |
| 2 503.59 | 4.13 | 41 660 | 69 | 3.11 | 18.83 | 129 562 | 1 294 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 543 |  |  |  | 71% | 35 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 992 |  |  |  | 52% | 25 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 49 683 |  |  |  |  | 243 360 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 3 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 656 | 232 | 424 | 16.11 | 4.18 | 5 515 | 3 744 | 1 771 |
|  | 12.93 |  | 39 | 1 | 16.09 |  | 624 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 268 |  |  |  | 84% | 3 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 163 |  |  |  | 48% | 2 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 087 |  |  |  |  | 11 281 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 53-20-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки | 0.03 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 4 097 | 179 | 114 | 16.11 | 9.68 | 18 707 | 2 882 | 1 101 |
| 126 825.19 | 588.90 | 3 805 | 18 | 3.87 | 16.09 | 14 724 | 284 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 169 |  |  |  | 73% | 2 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 138 |  |  |  | 56% | 1 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 404 |  |  |  |  | 22 791 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 3.06805 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 9 747 | 3 700 | 62 | 16.11 | 9 | 80 571 | 59 604 | 558 |
| 1 950.76 |  | 5 985 |  | 3.41 | 1 | 20 409 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 3 071 |  |  |  | 71% | 42 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 405 |  |  |  | 52% | 30 994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 223 |  |  |  |  | 153 884 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригелей из досок, 100 м | 1.33 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 4 225 | 1 604 | 27 | 16.11 | 9 | 34 928 | 25 838 | 242 |
| 1 950.76 |  | 2 595 |  | 3.41 | 1 | 8 847 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 331 |  |  |  | 71% | 18 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 043 |  |  |  | 52% | 13 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 599 |  |  |  |  | 66 709 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок, 100 м | 0.64 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 033 | 772 | 13 | 16.11 | 9 | 16 807 | 12 433 | 116 |
| 1 950.76 |  | 1 248 |  | 3.41 | 1 | 4 257 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 641 |  |  |  | 71% | 8 827 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 502 |  |  |  | 52% | 6 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 176 |  |  |  |  | 32 100 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.48 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 3 252 | 696 | 32 | 16.11 | 9 | 21 725 | 11 212 | 290 |
| 5 258.63 |  | 2 524 |  | 4.05 | 1 | 10 223 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 578 |  |  |  | 71% | 7 961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 452 |  |  |  | 52% | 5 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 282 |  |  |  |  | 35 516 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0672 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 1 426 | 155 | 50 | 16.11 | 7.17 | 6 250 | 2 496 | 358 |
| 18 174.97 | 28.43 | 1 221 | 2 | 2.78 | 18.81 | 3 395 | 36 |
|  | Объем: (0.6\*0.8)\*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 166 |  |  |  | 90% | 2 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 85 |  |  |  | 43% | 1 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 677 |  |  |  |  | 9 618 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | С цена поставщик.  Люк выхода на кровлю, м2 | 6.72 | 2 923.77 |  |  | 19 648 |  |  |  |  | 83 896 |  |  |
| 2 923.77 |  | 19 648 |  | 4.27 |  | 83 896 |  |
|  | Объем: (0.6\*0.8)\*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11890\*1.05/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 16.64 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 4 771 | 2 041 | 21 | 16.11 | 9.16 | 41 900 | 32 875 | 192 |
| 162.83 |  | 2 709 |  | 3.26 | 1 | 8 833 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 898 |  |  |  | 79% | 25 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 306 |  |  |  | 51% | 16 766 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 975 |  |  |  |  | 84 638 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 2080 | 13.13 |  |  | 27 310 |  |  |  |  | 88 026 |  |  |
| 13.13 |  | 27 310 |  | 42.32 |  | 88 026 |  |
|  | Объем: 16.64\*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 16.64 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 135 966 | 6 754 | 2 762 | 16.12 | 8.26 | 770 259 | 108 869 | 22 814 |
| 7 599.20 | 14.91 | 126 451 | 248 | 5.05 | 16.09 | 638 576 | 3 993 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 7 562 |  |  |  | 92% | 103 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 3 851 |  |  |  | 44% | 49 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147 379 |  |  |  |  | 923 751 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 139.8 | 137.86 |  |  | 19 273 |  |  |  |  | 78 380 |  |  |
| 137.86 |  | 19 273 |  | 560.66 |  | 78 380 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 16.64 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 688 | 1 694 | 1 709 | 16.11 | 3.72 | 34 398 | 27 289 | 6 356 |
| 17.13 | 1.45 | 285 | 24 | 2.64 | 16.18 | 753 | 390 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 546 |  |  |  | 77% | 21 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 031 |  |  |  | 48% | 13 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 265 |  |  |  |  | 68 997 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 344.448 | 36.04 |  |  | 12 414 |  |  |  |  | 64 963 |  |  |
| 36.04 |  | 12 414 |  | 188.6 |  | 64 963 |  |
|  | Объем: 16.64\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.5904 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 5 061 | 3 255 | 149 | 16.11 | 7.76 | 61 085 | 52 439 | 1 156 |
| 2 806.54 | 60.12 | 1 657 | 35 | 4.52 | 17.91 | 7 490 | 636 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 2 566 |  |  |  | 66% | 35 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 2 073 |  |  |  | 50% | 26 538 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 700 |  |  |  |  | 122 652 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 2.4797 | 3 086.00 |  |  | 7 652 |  |  |  |  | 33 331 |  |  |
| 3 086.00 |  | 7 652 |  | 13 441.57 |  | 33 331 |  |
|  | Объем: 4200\*0.5904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 4 каналов, 100 м труб | 0.0864 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 1 204 | 789 | 25 | 16.11 | 7.75 | 14 664 | 12 711 | 190 |
| 4 513.83 | 67.62 | 390 | 6 | 4.52 | 17.9 | 1 763 | 105 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 620 |  |  |  | 66% | 8 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 501 |  |  |  | 50% | 6 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 325 |  |  |  |  | 29 531 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.5702 | 3 086.00 |  |  | 1 760 |  |  |  |  | 7 664 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 760 |  | 13 441.57 |  | 7 664 |  |
|  | Объем: 2200\*0.0864\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 6 каналов, 100 м труб | 0.0504 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 170 | 767 | 24 | 16.11 | 7.75 | 14 257 | 12 358 | 185 |
| 7 523.05 | 112.70 | 379 | 6 | 4.52 | 17.9 | 1 714 | 102 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 603 |  |  |  | 66% | 8 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 487 |  |  |  | 50% | 6 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 260 |  |  |  |  | 28 711 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 5.544 | 3 086.00 |  |  | 17 109 |  |  |  |  | 74 520 |  |  |
| 3 086.00 |  | 17 109 |  | 13 441.57 |  | 74 520 |  |
|  | Объем: 2200\*0.504\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности | 1.382 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 3 334 | 1 791 | 3 | 16.11 | 6.41 | 34 319 | 28 845 | 18 |
| 1 115.14 |  | 1 541 |  | 3.54 | 1 | 5 456 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 415 |  |  |  | 67% | 19 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 896 |  |  |  | 40% | 11 538 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 644 |  |  |  |  | 65 183 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.382 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 3 167 | 158 | 20 | 16.11 | 9.07 | 11 121 | 2 542 | 178 |
| 2 163.18 |  | 2 990 |  | 2.81 | 1 | 8 401 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 150 |  |  |  | 80% | 2 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 74 |  |  |  | 37% | 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 391 |  |  |  |  | 14 095 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.193 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 298 | 226 | 6 | 16.11 | 9.53 | 9 307 | 3 649 | 61 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 065 | 1 | 2.71 | 16.09 | 5 597 | 12 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 245 |  |  |  | 92% | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 125 |  |  |  | 44% | 1 611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 668 |  |  |  |  | 14 286 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 2.4 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 181 | 181 | 1 | 16.11 | 6.5 | 2 917 | 2 913 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 150 |  |  |  | 71% | 2 068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 118 |  |  |  | 52% | 1 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 449 |  |  |  |  | 6 500 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.4 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 21 152 | 785 | 76 | 16.11 | 8.82 | 78 041 | 12 639 | 674 |
| 8 454.40 | 3.03 | 20 291 | 7 | 3.19 | 16.07 | 64 727 | 117 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 855 |  |  |  | 92% | 11 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 436 |  |  |  | 44% | 5 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 443 |  |  |  |  | 95 389 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.568 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 11 628 | 522 | 21 | 16.11 | 9.13 | 40 083 | 8 413 | 189 |
| 7 069.56 |  | 11 085 |  | 2.84 | 1 | 31 482 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 433 |  |  |  | 71% | 5 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 339 |  |  |  | 52% | 4 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 401 |  |  |  |  | 50 431 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.32 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 834 | 185 | 3 | 16.11 | 9.14 | 7 187 | 2 981 | 24 |
| 5 145.09 |  | 1 646 |  | 2.54 | 1 | 4 182 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 154 |  |  |  | 71% | 2 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 120 |  |  |  | 52% | 1 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 108 |  |  |  |  | 10 854 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.16 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 395 | 77 | 1 | 16.11 | 9.14 | 2 726 | 1 239 | 12 |
| 8 231.09 |  | 1 317 |  | 1.12 | 1 | 1 475 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 64 |  |  |  | 71% | 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 52% | 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 509 |  |  |  |  | 4 250 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.31 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 779 | 429 | 1 | 16.11 | 9.16 | 12 443 | 6 916 | 12 |
| 1 029.19 |  | 1 348 |  | 4.09 | 1 | 5 514 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 356 |  |  |  | 71% | 4 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 279 |  |  |  | 52% | 3 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 414 |  |  |  |  | 20 950 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.8 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 3 684 | 384 | 6 | 16.11 | 9.14 | 14 485 | 6 193 | 59 |
| 4 116.09 |  | 3 293 |  | 2.5 | 1 | 8 232 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 319 |  |  |  | 71% | 4 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 250 |  |  |  | 52% | 3 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 252 |  |  |  |  | 22 102 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.72 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 8 574 | 845 | 24 | 16.11 | 9.53 | 34 719 | 13 611 | 228 |
| 10 701.36 | 3.78 | 7 705 | 3 | 2.71 | 16.09 | 20 880 | 44 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 916 |  |  |  | 92% | 12 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 466 |  |  |  | 44% | 6 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 956 |  |  |  |  | 53 290 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена ветровой доски, 100 м досок | 0.28 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 284 | 83 | 5 | 16.11 | 9.13 | 2 032 | 1 333 | 47 |
| 699.53 |  | 196 |  | 3.33 | 1 | 652 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 71 |  |  |  | 73% | 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 58 |  |  |  | 56% | 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 3 752 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена лобовой доски, 100 м досок | 2.4 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 2 432 | 709 | 44 | 16.11 | 9.13 | 17 415 | 11 424 | 400 |
| 699.53 |  | 1 679 |  | 3.33 | 1 | 5 591 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 610 |  |  |  | 73% | 8 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 496 |  |  |  | 56% | 6 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 538 |  |  |  |  | 32 152 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 15-04-024-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.624 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 610 | 187 | 4 | 16.11 | 9.15 | 4 180 | 3 009 | 38 |
| 671.92 | 0.16 | 419 |  | 2.7 | 18.69 | 1 132 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 178 |  |  |  | 80% | 2 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 88 |  |  |  | 37% | 1 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 7 703 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегодержателей, 100 м ограждения | 2.4 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 11 933 | 173 | 180 | 16.11 | 7.68 | 57 323 | 2 788 | 1 386 |
| 4 824.69 | 5.48 | 11 579 | 13 | 4.59 | 16.09 | 53 149 | 211 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 201 |  |  |  | 92% | 2 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 102 |  |  |  | 44% | 1 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 236 |  |  |  |  | 61 402 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.56 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 434 | 428 | 6 | 16.12 | 9.34 | 6 962 | 6 907 | 55 |
|  | 4.13 |  | 2 | 1 | 18.83 |  | 44 |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 318 |  |  |  | 63% | 4 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 215 |  |  |  | 40% | 2 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 967 |  |  |  |  | 14 122 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.56 | 12 833.31 | 745.23 | 9.03 | 7 187 | 417 | 5 | 16.12 | 8.58 | 17 797 | 6 727 | 43 |
| 12 079.05 | 0.95 | 6 764 | 1 | 1.63 | 15.99 | 11 026 | 9 |
|  | *Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 481 |  |  |  | 98% | 6 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 297 |  |  |  | 56% | 3 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 964 |  |  |  |  | 28 170 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 14 | 88.07 | 12.17 |  | 1 233 | 170 |  | 16.12 | 1 | 5 722 | 2 747 |  |
| 75.90 |  | 1 063 |  | 2.8 | 1 | 2 975 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 175 |  |  |  | 88% | 2 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 102 |  |  |  | 48% | 1 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 510 |  |  |  |  | 9 458 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 61.774 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 972 | 272 | 2 265 | 16.1 | 7.59 | 28 593 | 4 386 | 17 189 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.729+50.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 272 |  |  |  | 100% | 4 386 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 163 |  |  |  | 60% | 2 632 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 61.779 | 16.40 |  | 16.40 | 1 013 |  | 1 013 | 1 | 7.87 | 7 974 |  | 7 974 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.729+50.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Чердачное перекрытие* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 10-01-023-01  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013  прим)  Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 1.76 | 37.58 | 27.06 | 10.52 | 66 | 48 | 19 | 16.11 | 7.44 | 905 | 767 | 138 |
|  | 0.97 |  | 2 | 3.11 | 16.07 |  | 27 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 53 |  |  |  | 90% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 27 |  |  |  | 43% | 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 1 961 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 107 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 5 085 | 2 155 | 2 930 | 16.11 | 7.36 | 56 275 | 34 710 | 21 565 |
|  | 3.42 |  | 366 | 2.16 | 16.11 |  | 5 902 |
|  | Объем: 1070\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ОЗП: \*0.8; ЭМ: \*0.8; ЗПМ: \*0.8; М: \*0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 723 |  |  |  | 92% | 37 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 387 |  |  |  | 44% | 17 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 194 |  |  |  |  | 111 507 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия | 10.7 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 3 068 | 1 312 | 14 | 16.11 | 9.16 | 26 943 | 21 140 | 124 |
| 162.83 |  | 1 742 |  | 3.26 | 1 | 5 680 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 220 |  |  |  | 79% | 16 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 840 |  |  |  | 51% | 10 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 128 |  |  |  |  | 54 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1337.5 | 7.04 |  |  | 9 416 |  |  |  |  | 31 940 |  |  |
| 7.04 |  | 9 416 |  | 23.88 |  | 31 940 |  |
|  | Объем: 10.7\*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 160.5 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 32 558 | 19 255 | 13 303 | 16.11 | 8.94 | 429 129 | 310 196 | 118 933 |
|  |  |  |  | 18.43 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1070\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 17 330 |  |  |  | 77% | 238 851 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11 553 |  |  |  | 48% | 148 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 61 441 |  |  |  |  | 816 874 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 3274.2 | 26.54 |  |  | 86 897 |  |  |  |  | 282 236 |  |  |
| 26.54 |  | 86 897 |  | 86.2 |  | 282 236 |  |
|  | Объем: 1070\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Покрытие пленкой перекрытия, 100 м2 покрытия | 10.7 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 3 068 | 1 312 | 14 | 16.11 | 9.16 | 26 943 | 21 140 | 124 |
| 162.83 |  | 1 742 |  | 3.26 | 1 | 5 680 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 220 |  |  |  | 79% | 16 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 840 |  |  |  | 51% | 10 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 128 |  |  |  |  | 54 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1337.5 | 13.13 |  |  | 17 561 |  |  |  |  | 56 603 |  |  |
| 13.13 |  | 17 561 |  | 42.32 |  | 56 603 |  |
|  | Объем: 1070\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 10-01-023-01  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 1.76 | 1 688.64 | 38.89 | 16.44 | 2 972 | 68 | 29 | 16.11 | 7.44 | 10 258 | 1 103 | 215 |
| 1 633.31 | 1.51 | 2 875 | 3 | 3.11 | 16.07 | 8 940 | 43 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 75 |  |  |  | 90% | 1 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 38 |  |  |  | 43% | 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 086 |  |  |  |  | 11 782 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **583 922** | **64 250** | **27 951** |  |  | **3 172 895** | **1 035 154** | **227 841** |
| **491 289** | **1 077** |  |  | **1 902 876** | **17 595** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **571 083** | **62 963** | **24 662** |  |  | **3 105 847** | **1 014 387** | **202 580** |
| **483 462** | **1 074** |  |  | **1 888 875** | **17 542** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **219 040** |  |  |  |  | **801 559** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5; %=71 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34; %=73 - по стр. 6, 36, 37; %=90 - по стр. 11, 45, 53; %=79 - по стр. 13, 47, 51; %=92 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46; %=77 - по стр. 17, 49; %=66 - по стр. 19, 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26, 38)** | | | | | **58 194** |  |  |  |  | **799 881** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 17, 49; %=52 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34; %=56 - по стр. 6, 36, 37; %=43 - по стр. 11, 45, 53; %=51 - по стр. 13, 47, 51; %=44 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46; %=50 - по стр. 19, 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26, 38)** | | | | | **38 839** |  |  |  |  | **500 200** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **668 116** |  |  |  |  | **4 405 928** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **8 854** | **1 015** | **11** |  |  | **30 481** | **16 381** | **98** |
| **7 827** | **3** |  |  | **14 001** | **53** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 40; %=98 - по стр. 41; %=88 - по стр. 42)** | | | | | **974** |  |  |  |  | **13 398** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40; %=56 - по стр. 41; %=48 - по стр. 42)** | | | | | **614** |  |  |  |  | **7 871** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **10 442** |  |  |  |  | **51 750** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 985** | **272** | **3 278** |  |  | **36 567** | **4 386** | **25 163** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43)** | | | | | **272** |  |  |  |  | **4 386** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)** | | | | | **163** |  |  |  |  | **2 632** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 985** |  |  |  |  | **36 567** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **682 543** |  |  |  |  | **4 494 245** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **14 606** |  |  |  |  | **96 177** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **697 149** |  |  |  |  | **4 590 422** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **13 943** |  |  |  |  | **91 808** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **711 092** |  |  |  |  | **4 682 230** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **127 997** |  |  |  |  | **842 801** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **839 089** |  |  |  |  | **5 525 031** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **59 168** |  |  |  |  | **813 279** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **39 453** |  |  |  |  | **508 071** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены, откосы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 26.35 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 38 328 | 14 489 | 234 | 16.12 | 9.13 | 354 905 | 233 566 | 2 132 |
| 895.84 |  | 23 605 |  | 5.05 | 1 | 119 207 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1.15\*1.2, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 15 938 |  |  |  | 93% | 217 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 9 853 |  |  |  | 54% | 126 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64 118 |  |  |  |  | 698 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 2.63 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 166 | 131 | 36 | 16.11 | 1.78 | 2 169 | 2 105 | 64 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 102 |  |  |  | 66% | 1 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 66 |  |  |  | 40% | 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  | 4 400 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.63 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 12 332 | 520 | 11 168 | 16.12 | 4.06 | 56 007 | 8 386 | 45 342 |
| 244.81 | 143.10 | 644 | 376 | 3.54 | 15.1 | 2 279 | 5 683 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 699 |  |  |  | 66% | 9 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 448 |  |  |  | 40% | 5 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 479 |  |  |  |  | 70 920 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов, 100 м2 | 26.3011 | 188.95 | 188.95 |  | 4 970 | 4 970 |  | 16.11 | 1 | 80 060 | 80 060 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2430+200.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4 920 |  |  |  | 84% | 67 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 982 |  |  |  | 48% | 38 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 872 |  |  |  |  | 185 739 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 10 | 37.19 | 25.77 |  | 372 | 258 |  | 16.12 | 1 | 4 732 | 4 154 |  |
| 11.42 |  | 114 |  | 5.06 | 1 | 578 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 222 |  |  |  | 73% | 3 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 181 |  |  |  | 56% | 2 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 774 |  |  |  |  | 10 091 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕРр 53-15-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.07 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 380 | 246 | 8 | 16.11 | 6.69 | 8 346 | 3 955 | 53 |
| 16 096.01 | 15.10 | 1 127 | 1 | 3.85 | 16.09 | 4 338 | 17 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 212 |  |  |  | 73% | 2 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 173 |  |  |  | 56% | 2 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 765 |  |  |  |  | 13 470 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 26.3011 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 2 112 | 2 023 | 44 | 16.11 | 9.18 | 33 112 | 32 588 | 404 |
| 1.71 | 0.16 | 45 | 4 | 2.64 | 18.69 | 119 | 80 |
|  | Объем: 2430+200.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 926 |  |  |  | 80% | 26 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 953 |  |  |  | 37% | 12 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 990 |  |  |  |  | 71 334 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 345.333 | 15.82 |  |  | 5 463 |  |  |  |  | 17 912 |  |  |
| 15.82 |  | 5 463 |  | 51.87 |  | 17 912 |  |
|  | Объем: 2630.11\*0.013/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 26-01-037-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен, 1 м3 изоляции | 243 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 197 121 | 57 178 | 30 369 | 16.11 | 7.47 | 1 626 834 | 921 142 | 226 856 |
| 450.92 |  | 109 574 |  | 4.37 | 1 | 478 836 |  |
|  | Объем: 2430\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70\*0.97) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 51 460 |  |  |  | 77% | 709 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 34 307 |  |  |  | 48% | 442 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 282 888 |  |  |  |  | 2 778 262 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | 104-0004  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 235.71 | 671.40 |  |  | 158 256 |  |  |  |  | 858 602 |  |  |
| 671.40 |  | 158 256 |  | 3 642.62 |  | 858 602 |  |
|  | Объем: 2430\*0.1\*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 24.3 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 25 365 | 16 418 | 325 | 16.11 | 9.09 | 316 251 | 264 499 | 2 951 |
| 354.82 |  | 8 622 |  | 5.66 | 1 | 48 801 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 12 970 |  |  |  | 67% | 177 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 8 209 |  |  |  | 40% | 105 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 544 |  |  |  |  | 599 265 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 2673 | 12.74 |  |  | 34 054 |  |  |  |  | 68 215 |  |  |
| 12.74 |  | 34 054 |  | 25.52 |  | 68 215 |  |
|  | Объем: 2430\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕРр 61-1-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Сплошное выравнивание штукатурки стен, откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 26.3011 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 50 984 | 11 798 | 497 | 16.11 | 9.34 | 334 758 | 190 060 | 4 645 |
| 1 470.99 | 7.49 | 38 689 | 197 | 3.62 | 18.82 | 140 053 | 3 707 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 9 476 |  |  |  | 67% | 129 824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 5 998 |  |  |  | 40% | 77 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 458 |  |  |  |  | 542 089 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | 201-1306  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 1722.14 | 5.87 |  |  | 10 109 |  |  |  |  | 32 187 |  |  |
| 5.87 |  | 10 109 |  | 18.69 |  | 32 187 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 26.3011 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 60 272 | 3 003 | 374 | 16.11 | 9.07 | 211 649 | 48 381 | 3 396 |
| 2 163.18 |  | 56 894 |  | 2.81 | 1 | 159 872 |  |
|  | Объем: 2430+200.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 853 |  |  |  | 80% | 38 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 411 |  |  |  | 37% | 17 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64 536 |  |  |  |  | 268 255 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (цоколь), 100 м2 | 2.0106 | 188.95 | 188.95 |  | 380 | 380 |  | 16.11 | 1 | 6 120 | 6 120 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 376 |  |  |  | 84% | 5 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 228 |  |  |  | 48% | 2 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 984 |  |  |  |  | 14 198 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 2.0106 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 161 | 155 | 3 | 16.11 | 9.18 | 2 531 | 2 491 | 31 |
| 1.71 | 0.16 | 3 |  | 2.64 | 18.69 | 9 | 6 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 147 |  |  |  | 80% | 1 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 73 |  |  |  | 37% | 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  | 5 452 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 26.399 | 15.82 |  |  | 418 |  |  |  |  | 1 369 |  |  |
| 15.82 |  | 418 |  | 51.87 |  | 1 369 |  |
|  | Объем: 201.06\*0.013/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1 | 37.19 | 25.77 |  | 37 | 26 |  | 16.12 | 1 | 473 | 415 |  |
| 11.42 |  | 11 |  | 5.06 | 1 | 58 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 22 |  |  |  | 73% | 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 18 |  |  |  | 56% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 1 008 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕРр 53-15-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.03 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 592 | 105 | 3 | 16.11 | 6.69 | 3 577 | 1 695 | 23 |
| 16 096.01 | 15.10 | 483 |  | 3.85 | 16.09 | 1 859 | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 90 |  |  |  | 73% | 1 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 74 |  |  |  | 56% | 953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 5 773 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 2.0106 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 1 387 | 1 358 | 27 | 16.11 | 9.09 | 22 136 | 21 885 | 244 |
| 0.64 |  | 1 |  | 5.66 | 1 | 7 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 073 |  |  |  | 67% | 14 663 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 679 |  |  |  | 40% | 8 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 139 |  |  |  |  | 45 553 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 221.166 | 12.74 |  |  | 2 818 |  |  |  |  | 5 644 |  |  |
| 12.74 |  | 2 818 |  | 25.52 |  | 5 644 |  |
|  | Объем: 201.06\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | 113-8075  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 502.65 | 9.39 |  |  | 4 720 |  |  |  |  | 8 032 |  |  |
| 9.39 |  | 4 720 |  | 15.98 |  | 8 032 |  |
|  | Объем: 201.06\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.0106 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 4 170 | 1 673 | 169 | 16.11 | 9.97 | 36 881 | 26 957 | 1 682 |
| 1 157.98 | 39.06 | 2 328 | 79 | 3.54 | 14.27 | 8 242 | 1 121 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 664 |  |  |  | 80% | 22 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 823 |  |  |  | 37% | 10 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 658 |  |  |  |  | 69 732 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколя), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.0106 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 4 607 | 230 | 29 | 16.11 | 9.07 | 16 180 | 3 698 | 260 |
| 2 163.18 |  | 4 349 |  | 2.81 | 1 | 12 222 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 219 |  |  |  | 80% | 2 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 108 |  |  |  | 37% | 1 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 934 |  |  |  |  | 20 507 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска эл. кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕРр 67-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Демонтаж кабеля, 100 м | 2 | 80.15 | 79.82 | 0.33 | 160 | 160 | 1 | 16.11 | 9.24 | 2 578 | 2 572 | 6 |
|  | 0.13 |  |  | 1 | 18.69 |  | 5 |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 136 |  |  |  | 72% | 1 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 104 |  |  |  | 52% | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 5 773 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ФЕРм 08-02-390-02  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м | 2 | 322.11 | 209.87 | 42.31 | 644 | 420 | 85 | 17.1 | 3.18 | 7 970 | 7 177 | 269 |
| 69.93 | 0.17 | 140 |  | 3.74 | 17.36 | 523 | 6 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 399 |  |  |  | 81% | 5 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 273 |  |  |  | 52% | 3 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 316 |  |  |  |  | 17 523 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | С509-1837  Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м | 204 | 17.16 |  |  | 3 500 |  |  |  |  | 14 945 |  |  |
| 17.16 |  | 3 500 |  | 4.27 |  | 14 945 |  |
|  | Объем: 200\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =73.26/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ФЕРм 08-02-412-04  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 2 | 153.47 | 101.06 | 15.97 | 307 | 202 | 32 | 17.11 | 7.84 | 4 153 | 3 458 | 250 |
| 36.43 | 0.97 | 73 | 2 | 6.09 | 18 | 444 | 35 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1764; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2499; ССЦ 509-0779; ССЦ 509-1656* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 194 |  |  |  | 81% | 2 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 133 |  |  |  | 52% | 1 816 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  | 8 799 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенос газопровода* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕРр 65-1-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 1.9 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 279 | 999 | 27 | 16.11 | 5.27 | 17 058 | 16 096 | 142 |
| 133.13 | 2.20 | 253 | 4 | 3.24 | 18.78 | 820 | 79 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 742 |  |  |  | 63% | 10 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 502 |  |  |  | 40% | 6 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 523 |  |  |  |  | 33 718 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕР 16-02-003-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 1.9 | 5 798.80 | 459.79 | 154.10 | 11 018 | 874 | 293 | 16.11 | 8.21 | 53 716 | 14 074 | 2 404 |
| 5 184.91 | 3.59 | 9 851 | 7 | 3.78 | 16.09 | 37 238 | 110 |
|  | *Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 1 013 |  |  |  | 98% | 13 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 626 |  |  |  | 56% | 7 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 657 |  |  |  |  | 75 559 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | 507-0877  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм, 10 шт. | 0.76 | 922.00 |  |  | 701 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
| 922.00 |  | 701 |  | 1 726.89 |  | 1 312 |  |
|  | Объем: 0.04\*190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | 301-0040  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Хомуты для крепления труб, шт. | 19 | 10.31 |  |  | 196 |  |  |  |  | 271 |  |  |
| 10.31 |  | 196 |  | 14.25 |  | 271 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕР 19-01-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода | 1.9 | 545.35 | 480.01 |  | 1 036 | 912 |  | 16.12 | 1 | 15 054 | 14 702 |  |
| 65.34 |  | 124 |  | 2.84 | 1 | 353 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 1 049 |  |  |  | 98% | 14 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 648 |  |  |  | 56% | 8 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 732 |  |  |  |  | 37 695 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Окна (МОП)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.365 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 683 | 590 | 92 | 16.12 | 9.34 | 10 379 | 9 518 | 860 |
|  | 100.00 |  | 37 | 1 | 18.81 |  | 687 |
|  | Объем: (0.9\*1.45)\*4\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 621 |  |  |  | 84% | 8 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 376 |  |  |  | 48% | 4 898 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 680 |  |  |  |  | 23 850 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.365 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 7 969 | 1 010 | 325 | 16.11 | 7.17 | 37 046 | 16 272 | 2 332 |
| 18 174.97 | 34.11 | 6 634 | 12 | 2.78 | 18.81 | 18 442 | 234 |
|  | Объем: (0.9\*1.45)\*4\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Поправки: ОЗП: \*1.2; ЭМ: \*1.2; ЗПМ: \*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 1 083 |  |  |  | 90% | 14 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 552 |  |  |  | 43% | 7 098 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 604 |  |  |  |  | 58 999 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | 203-0956  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 36.5 | 2 102.05 |  |  | 76 725 |  |  |  |  | 116 210 |  |  |
| 2 102.05 |  | 76 725 |  | 3 183.83 |  | 116 210 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.018 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 106 | 5 |  | 16.11 | 9.15 | 260 | 77 | 4 |
| 5 584.70 | 0.78 | 101 |  | 1.78 | 18.69 | 179 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25\*1.2, Н4= 1\*1.25\*1.2, Н5= 1\*1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 5 |  |  |  | 90% | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 3 |  |  |  | 43% | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 362 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | 101-2907  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 1.8 | 76.10 |  |  | 137 |  |  |  |  | 489 |  |  |
| 76.10 |  | 137 |  | 271.81 |  | 489 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.1225 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 805 | 272 | 17 | 16.11 | 10.46 | 6 306 | 4 379 | 175 |
| 4 217.99 | 39.23 | 517 | 5 | 3.39 | 16.51 | 1 752 | 79 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25\*1.2, Н4= 1\*1.25\*1.2, Н5= 1\*1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 263 |  |  |  | 80% | 3 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 130 |  |  |  | 37% | 1 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 198 |  |  |  |  | 11 522 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕР 11-01-018-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Установка перфоуголка, 100м | 0.938 | 1 174.35 | 257.23 | 1.52 | 1 102 | 241 | 1 | 16.12 | 9.16 | 6 694 | 3 889 | 13 |
| 915.60 |  | 859 |  | 3.25 | 1 | 2 791 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 268 |  |  |  | 94% | 3 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 154 |  |  |  | 51% | 1 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 524 |  |  |  |  | 12 333 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 15-04-027-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.123 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 71 | 21 | 1 | 16.12 | 9.14 | 512 | 331 | 6 |
| 405.82 | 0.20 | 50 |  | 3.52 | 18.69 | 176 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 20 |  |  |  | 80% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 10 |  |  |  | 37% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 899 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1225 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 171 | 41 | 2 | 16.12 | 9.13 | 1 107 | 659 | 18 |
| 1 043.57 | 0.20 | 128 |  | 3.37 | 18.69 | 431 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 39 |  |  |  | 80% | 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 19 |  |  |  | 37% | 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 1 878 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 3.0789 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 9 102 | 1 154 | 21 | 16.11 | 9.22 | 40 579 | 18 589 | 189 |
| 2 574.88 | 1.03 | 7 928 | 3 | 2.75 | 18.87 | 21 801 | 60 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 960 |  |  |  | 71% | 13 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 752 |  |  |  | 52% | 9 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 814 |  |  |  |  | 63 517 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.1371 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 372 | 91 | 281 | 16.12 | 7.26 | 3 512 | 1 474 | 2 038 |
|  | 258.98 |  | 36 | 1 | 15.81 |  | 561 |
|  | Объем: 137.1\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 132 |  |  |  | 88% | 1 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 76 |  |  |  | 48% | 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 6 280 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 30.162 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 452 | 133 | 1 106 | 16.1 | 7.59 | 13 961 | 2 142 | 8 393 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 13.71\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 133 |  |  |  | 100% | 2 142 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 80 |  |  |  | 60% | 1 285 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 2.194 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 3 217 | 3 217 |  | 16.11 | 1 | 51 830 | 51 830 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 137.1\*1.0\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 2 316 |  |  |  | 61% | 31 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 1 222 |  |  |  | 31% | 16 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 756 |  |  |  |  | 99 514 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием), 100 м3 грунта | 1.9198 | 810.13 | 810.13 |  | 1 555 | 1 555 |  | 16.11 | 1 | 25 056 | 25 056 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 219.4-(137.1\*0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 1 120 |  |  |  | 61% | 15 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 591 |  |  |  | 31% | 7 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 266 |  |  |  |  | 48 108 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.274 | 490.29 | 490.29 |  | 134 | 134 |  | 16.11 | 1 | 2 164 | 2 164 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 137.1\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 96 |  |  |  | 61% | 1 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 51 |  |  |  | 31% | 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 4 155 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 74.002 | 16.40 |  | 16.40 | 1 214 |  | 1 214 | 1 | 7.87 | 9 551 |  | 9 551 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (27.4\*1.6)+30.162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТЕРр 61-1-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Выравнивание стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 2.194 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 2 292 | 820 | 46 | 16.11 | 9.34 | 18 685 | 13 209 | 428 |
| 650.00 | 8.27 | 1 426 | 18 | 3.54 | 18.81 | 5 048 | 341 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 662 |  |  |  | 67% | 9 079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 419 |  |  |  | 40% | 5 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 373 |  |  |  |  | 33 184 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.194 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 15 526 | 1 191 | 500 | 16.12 | 4.82 | 69 346 | 19 206 | 2 411 |
| 6 305.59 |  | 13 834 |  | 3.45 | 1 | 47 729 |  |
|  | Объем: 137.1\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 310 |  |  |  | 93% | 17 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 810 |  |  |  | 54% | 10 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 646 |  |  |  |  | 97 579 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.71 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 2 790 | 493 | 568 | 16.12 | 4.78 | 18 680 | 7 940 | 2 716 |
| 126.13 | 4.21 | 1 729 | 58 | 4.64 | 16.11 | 8 024 | 930 |
|  | Объем: 137.1\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 612 |  |  |  | 94% | 8 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 353 |  |  |  | 51% | 4 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 754 |  |  |  |  | 31 542 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.71 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 6 202 | 553 | 1 053 | 16.11 | 4.6 | 34 020 | 8 905 | 4 842 |
| 335.31 | 7.73 | 4 597 | 106 | 4.41 | 16.1 | 20 273 | 1 705 |
|  | Объем: 137.1\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 731 |  |  |  | 94% | 9 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 422 |  |  |  | 51% | 5 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 355 |  |  |  |  | 49 405 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.71 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 10 011 | 514 | 5 | 16.11 | 5.8 | 50 355 | 8 273 | 30 |
| 692.39 |  | 9 493 |  | 4.43 | 1 | 42 053 |  |
|  | Объем: 137.1\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 571 |  |  |  | 94% | 7 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 329 |  |  |  | 51% | 4 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 911 |  |  |  |  | 62 351 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Спуск в подвал* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТЕРр 59-5-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.1 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 168 | 94 | 2 | 16.12 | 9.21 | 1 868 | 1 519 | 23 |
| 712.39 | 3.75 | 71 |  | 4.57 | 18.79 | 326 | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 71 |  |  |  | 65% | 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 56 |  |  |  | 48% | 732 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 3 592 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка кирпичных стен спуска в подвал, 1 м3 | 2.5 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 547 | 194 | 353 | 16.11 | 4.18 | 4 595 | 3 120 | 1 476 |
|  | 12.93 |  | 32 | 1 | 16.09 |  | 520 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 224 |  |  |  | 84% | 3 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 136 |  |  |  | 48% | 1 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 906 |  |  |  |  | 9 400 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТЕР 08-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 2.5 | 1 353.07 | 54.77 | 48.60 | 3 383 | 137 | 122 | 16.11 | 9.67 | 15 472 | 2 206 | 1 175 |
| 1 249.70 | 7.55 | 3 124 | 19 | 3.87 | 16.09 | 12 091 | 304 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 172 |  |  |  | 93% | 2 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 106 |  |  |  | 54% | 1 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 661 |  |  |  |  | 19 162 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери (подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.03045 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 35 | 27 | 8 | 16.12 | 9.34 | 509 | 438 | 72 |
|  | 100.00 |  | 3 | 1 | 18.81 |  | 57 |
|  | Объем: (0.87\*1.75)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 30 |  |  |  | 84% | 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 48% | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 1 162 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.045 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 277 | 88 | 83 | 16.11 | 8.1 | 2 512 | 1 424 | 673 |
| 34.75 |  | 106 |  | 3.92 | 1 | 415 |  |
|  | Объем: (0.87\*1.75)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9411; 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 71 |  |  |  | 69% | 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 63 |  |  |  | 58% | 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 4 320 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | С Цена поставщ.  Блок дверной металлический, м2 | 3.045 | 730.68 |  |  | 2 225 |  |  |  |  | 9 500 |  |  |
| 730.68 |  | 2 225 |  | 4.27 |  | 9 500 |  |
|  | Объем: (0.87\*1.75)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =3000\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Окна (подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.33432 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 580 | 496 | 84 | 16.12 | 9.34 | 8 776 | 7 988 | 788 |
|  | 100.00 |  | 33 | 1 | 18.81 |  | 629 |
|  | Объем: (0.83\*0.81)+(0.84\*0.5)\*78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 524 |  |  |  | 84% | 7 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 317 |  |  |  | 48% | 4 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 421 |  |  |  |  | 20 150 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.33432 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 7 095 | 771 | 248 | 16.11 | 7.17 | 31 092 | 12 420 | 1 780 |
| 18 174.97 | 28.43 | 6 076 | 10 | 2.78 | 18.81 | 16 892 | 179 |
|  | Объем: (0.83\*0.81)+(0.84\*0.5)\*78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 828 |  |  |  | 90% | 11 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 422 |  |  |  | 43% | 5 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 345 |  |  |  |  | 47 849 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 33.432 | 3 070.76 |  |  | 102 662 |  |  |  |  | 175 481 |  |  |
| 3 070.76 |  | 102 662 |  | 5 248.9 |  | 175 481 |  |
|  | Объем: (0.83\*0.81)+(0.84\*0.5)\*78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3095 | 4 993.78 | 2 313.83 | 83.97 | 1 546 | 716 | 26 | 16.11 | 9.34 | 15 066 | 11 537 | 243 |
| 2 595.97 | 33.28 | 803 | 10 | 4.09 | 18.81 | 3 286 | 194 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 690 |  |  |  | 80% | 9 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 341 |  |  |  | 37% | 4 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 577 |  |  |  |  | 28 791 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3095 | 189.33 | 101.80 | 2.94 | 59 | 32 | 1 | 16.11 | 9.17 | 626 | 508 | 8 |
| 84.59 | 0.16 | 26 |  | 4.2 | 18.69 | 110 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 30 |  |  |  | 80% | 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 15 |  |  |  | 37% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 222 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 25.81 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 242 | 114 | 946 | 16.1 | 7.59 | 11 947 | 1 833 | 7 182 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 13.41+12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 114 |  |  |  | 100% | 1 833 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 68 |  |  |  | 60% | 1 100 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 25.81 | 16.40 |  | 16.40 | 423 |  | 423 | 1 | 7.87 | 3 331 |  | 3 331 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 13.41+12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **901 293** | **133 232** | **51 252** |  |  | **5 023 256** | **2 147 142** | **341 911** |
| **716 416** | **1 052** |  |  | **2 527 846** | **17 344** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 312** | **782** | **118** |  |  | **30 958** | **13 207** | **525** |
| **4 414** | **2** |  |  | **17 224** | **46** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **4 201** |  |  |  |  | **16 257** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 79; %=81 - по стр. 80, 82)** | | | | | **729** |  |  |  |  | **10 503** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79, 80, 82)** | | | | | **510** |  |  |  |  | **6 892** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **6 551** |  |  |  |  | **48 353** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **868 771** | **130 242** | **47 042** |  |  | **4 847 764** | **2 098 366** | **309 710** |
| **691 487** | **1 039** |  |  | **2 439 691** | **17 109** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **387 478** |  |  |  |  | **1 261 454** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 54, 105, 111; %=66 - по стр. 55, 56; %=84 - по стр. 57, 69, 88, 110, 112, 115; %=73 - по стр. 58, 59, 72, 73; %=80 - по стр. 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119; %=77 - по стр. 62; %=67 - по стр. 64, 66, 74, 104; %=98 - по стр. 87; %=90 - по стр. 89, 91, 116; %=94 - по стр. 94, 106-108; %=71 - по стр. 97; %=88 - по стр. 98; %=61 - по стр. 100-102; %=65 - по стр. 109)** | | | | | **118 797** |  |  |  |  | **1 628 366** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 54, 105, 111; %=40 - по стр. 55, 56, 64, 66, 74, 104; %=48 - по стр. 57, 62, 69, 88, 98, 109, 110, 112, 115; %=56 - по стр. 58, 59, 72, 73, 87; %=37 - по стр. 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119; %=43 - по стр. 89, 91, 116; %=51 - по стр. 94, 106-108; %=52 - по стр. 97; %=31 - по стр. 100-102)** | | | | | **74 910** |  |  |  |  | **964 117** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 062 478** |  |  |  |  | **7 440 247** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **10 386** | **88** | **83** |  |  | **34 699** | **1 424** | **673** |
| **10 215** |  |  |  | **32 602** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 113)** | | | | | **71** |  |  |  |  | **983** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 113)** | | | | | **63** |  |  |  |  | **826** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **10 520** |  |  |  |  | **36 508** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **12 493** | **1 873** | **320** |  |  | **71 045** | **30 170** | **2 546** |
| **10 300** | **11** |  |  | **38 329** | **189** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 83; %=98 - по стр. 84)** | | | | | **1 755** |  |  |  |  | **24 091** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 83; %=56 - по стр. 84)** | | | | | **1 127** |  |  |  |  | **14 413** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **15 375** |  |  |  |  | **109 549** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 331** | **247** | **3 689** |  |  | **38 790** | **3 975** | **28 457** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 99, 120)** | | | | | **247** |  |  |  |  | **3 975** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 99, 120)** | | | | | **148** |  |  |  |  | **2 385** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 331** |  |  |  |  | **38 790** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **1 099 255** |  |  |  |  | **7 673 447** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **23 524** |  |  |  |  | **164 212** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 122 779** |  |  |  |  | **7 837 659** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **22 456** |  |  |  |  | **156 753** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 145 235** |  |  |  |  | **7 994 412** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **206 142** |  |  |  |  | **1 438 994** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **1 351 377** |  |  |  |  | **9 433 406** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **121 352** |  |  |  |  | **1 663 943** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **76 610** |  |  |  |  | **986 248** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Подвал** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Потолок* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Отбивка штукатурки с поверхности потолков, 100 м2 | 8.029 | 188.95 | 188.95 |  | 1 517 | 1 517 |  | 16.11 | 1 | 24 440 | 24 440 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 502 |  |  |  | 84% | 20 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 910 |  |  |  | 48% | 11 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 929 |  |  |  |  | 56 701 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 8.029 | 57.10 | 31.22 |  | 458 | 251 |  | 16.11 | 1 | 4 874 | 4 038 |  |
| 25.88 |  | 208 |  | 4.02 | 1 | 835 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 201 |  |  |  | 68% | 2 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 126 |  |  |  | 40% | 1 615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 784 |  |  |  |  | 9 235 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.15 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 1 181 | 261 | 49 | 16.11 | 2.72 | 6 844 | 4 202 | 134 |
| 276.46 | 0.17 | 871 | 1 | 2.88 | 16.45 | 2 508 | 9 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.2, Н4= 1\*1,25\*1.2, Н5= 1\*1,15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 212 |  |  |  | 69% | 2 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 157 |  |  |  | 48% | 2 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 550 |  |  |  |  | 11 771 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.15 | 634.96 | 50.89 | 10.37 | 2 000 | 160 | 33 | 16.11 | 3.33 | 6 848 | 2 583 | 109 |
| 573.70 | 0.17 | 1 807 | 1 | 2.3 | 16.45 | 4 156 | 9 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 130 |  |  |  | 69% | 1 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 97 |  |  |  | 48% | 1 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 227 |  |  |  |  | 9 881 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | ТЕР 15-02-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8.029 | 2 234.95 | 1 048.26 | 180.42 | 17 944 | 8 416 | 1 449 | 16.11 | 11.72 | 182 622 | 135 590 | 16 978 |
| 1 006.27 | 103.89 | 8 079 | 834 | 3.72 | 14.8 | 30 055 | 12 345 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.2, Н4= 1\*1,25\*1.2, Н5= 1\*1,15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8 788 |  |  |  | 80% | 118 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4 348 |  |  |  | 37% | 54 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31 079 |  |  |  |  | 355 706 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.029 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 1 688 | 981 | 28 | 16.11 | 9.17 | 18 913 | 15 801 | 260 |
| 84.59 | 0.20 | 679 | 2 | 4.2 | 18.69 | 2 853 | 29 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 934 |  |  |  | 80% | 12 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 462 |  |  |  | 37% | 5 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 084 |  |  |  |  | 37 434 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Отбивка штукатурки с поверхности стен, отдельными местами, 100 м2 | 11.037 | 188.95 | 188.95 |  | 2 085 | 2 085 |  | 16.11 | 1 | 33 596 | 33 596 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 064 |  |  |  | 84% | 28 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 251 |  |  |  | 48% | 16 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  | 77 943 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 27.5913 | 57.10 | 31.22 |  | 1 575 | 861 |  | 16.11 | 1 | 16 748 | 13 877 |  |
| 25.88 |  | 714 |  | 4.02 | 1 | 2 871 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 689 |  |  |  | 68% | 9 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 431 |  |  |  | 40% | 5 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 694 |  |  |  |  | 31 735 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 27.5913 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 60 793 | 27 647 | 4 978 | 16.11 | 11.72 | 609 082 | 445 393 | 58 342 |
| 1 020.89 | 103.89 | 28 168 | 2 866 | 3.74 | 14.8 | 105 347 | 42 424 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.2, Н4= 1\*1,25\*1.2, Н5= 1\*1,15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 28 987 |  |  |  | 80% | 390 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 14 341 |  |  |  | 37% | 180 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 104 121 |  |  |  |  | 1 179 828 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 27.5913 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 5 802 | 3 370 | 97 | 16.11 | 9.17 | 64 993 | 54 299 | 892 |
| 84.59 | 0.20 | 2 334 | 5 | 4.2 | 18.69 | 9 803 | 101 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 206 |  |  |  | 80% | 43 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 586 |  |  |  | 37% | 20 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 595 |  |  |  |  | 128 641 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Полы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.8029 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 5 541 | 1 723 | 3 817 | 16.11 | 4.89 | 46 429 | 27 762 | 18 666 |
|  | 473.50 |  | 380 | 1 | 16.1 |  | 6 121 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 2 187 |  |  |  | 88% | 29 817 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 262 |  |  |  | 48% | 16 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 990 |  |  |  |  | 92 510 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 144.522 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 6 955 | 637 | 5 298 | 16.1 | 7.59 | 66 892 | 10 261 | 40 213 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 80.29\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 637 |  |  |  | 100% | 10 261 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 382 |  |  |  | 60% | 6 157 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.8029 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 177 | 1 177 |  | 16.11 | 1 | 18 967 | 18 967 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 802.9\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 847 |  |  |  | 61% | 11 570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 447 |  |  |  | 31% | 5 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 472 |  |  |  |  | 36 417 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.8029 | 426.34 | 426.34 |  | 342 | 342 |  | 16.11 | 1 | 5 515 | 5 515 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 246 |  |  |  | 61% | 3 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 130 |  |  |  | 31% | 1 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 718 |  |  |  |  | 10 589 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 256.928 | 16.40 |  | 16.40 | 4 214 |  | 4 214 | 1 | 7.87 | 33 161 |  | 33 161 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 80.29\*1.8+80.29\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | ТЕР 11-01-002-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 32.116 | 394.59 | 43.33 | 92.13 | 12 673 | 1 392 | 2 959 | 16.11 | 4.6 | 78 640 | 22 419 | 13 611 |
| 259.13 | 9.27 | 8 322 | 298 | 5.12 | 16.1 | 42 610 | 4 793 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 876 |  |  |  | 94% | 25 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 082 |  |  |  | 51% | 13 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 631 |  |  |  |  | 118 097 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 80.29 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 59 237 | 3 609 | 36 | 16.11 | 5.8 | 304 619 | 58 137 | 210 |
| 692.39 |  | 55 592 |  | 4.43 | 1 | 246 273 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 4 006 |  |  |  | 94% | 54 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2 310 |  |  |  | 51% | 29 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65 553 |  |  |  |  | 388 918 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 8.029 | 3 484.06 | 914.63 | 658.51 | 27 973 | 7 344 | 5 287 | 16.12 | 4.15 | 226 392 | 118 378 | 21 942 |
| 1 910.92 | 9.07 | 15 343 | 73 | 5.61 | 18.81 | 86 073 | 1 370 |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Поправки: ОЗП: \*1.2; ЭМ: \*1.2; ЗПМ: \*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 8 233 |  |  |  | 94% | 112 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 4 747 |  |  |  | 51% | 61 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 40 953 |  |  |  |  | 400 027 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 140. | 101-1564  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизол, м2 | 931.364 | 33.27 |  |  | 30 986 |  |  |  |  | 59 347 |  |  |
| 33.27 |  | 30 986 |  | 63.72 |  | 59 347 |  |
|  | Объем: 8.029\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 141. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 1.477 | 502.06 | 163.97 | 60.72 | 742 | 242 | 90 | 16.11 | 8.04 | 6 683 | 3 902 | 721 |
| 277.37 | 3.63 | 410 | 5 | 5.03 | 16.07 | 2 061 | 86 |
|  | Объем: 802.9\*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 235 |  |  |  | 80% | 3 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 136 |  |  |  | 44% | 1 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 113 |  |  |  |  | 11 628 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | 204-0097  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 1.477 | 5 486.84 |  |  | 8 104 |  |  |  |  | 34 203 |  |  |
| 5 486.84 |  | 8 104 |  | 23 157.06 |  | 34 203 |  |
|  | Объем: 802.9\*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 8.029 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 14 531 | 3 690 | 567 | 16.12 | 8.92 | 116 222 | 59 490 | 5 053 |
| 1 279.62 | 24.62 | 10 274 | 198 | 5.03 | 18.81 | 51 679 | 3 717 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 4 316 |  |  |  | 94% | 59 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2 488 |  |  |  | 51% | 32 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 335 |  |  |  |  | 207 872 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 8.029 | 2 010.11 | 34.94 | 74.61 | 16 139 | 281 | 599 | 16.1 | 8.73 | 86 655 | 4 517 | 5 230 |
| 1 900.56 | 24.39 | 15 260 | 196 | 5.04 | 18.83 | 76 908 | 3 687 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2\*6, Н4= 1.25\*1.2\*6, Н5= 1.15\*1.2\*6, Н48= 6* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 529 |  |  |  | 94% | 7 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 305 |  |  |  | 51% | 4 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 974 |  |  |  |  | 98 551 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **1 768 872** | **263 468** | **108 704** |  |  | **10 248 836** | **4 245 463** | **785 274** |
| **1 394 856** | **6 988** |  |  | **5 188 304** | **109 630** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 312** | **782** | **118** |  |  | **30 958** | **13 207** | **525** |
| **4 414** | **2** |  |  | **17 224** | **46** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **4 201** |  |  |  |  | **16 257** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 79; %=81 - по стр. 80, 82)** | | | | | **729** |  |  |  |  | **10 503** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79, 80, 82)** | | | | | **510** |  |  |  |  | **6 892** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **6 551** |  |  |  |  | **48 353** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 712 342** | **258 554** | **91 693** |  |  | **9 906 243** | **4 165 659** | **654 438** |
| **1 362 100** | **6 972** |  |  | **5 086 148** | **109 342** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **645 608** |  |  |  |  | **2 156 563** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 57, 69, 88, 110, 112, 115, 122, 128; %=71 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34, 97; %=73 - по стр. 6, 36, 37, 58, 59, 72, 73; %=90 - по стр. 11, 45, 53, 89, 91, 116; %=79 - по стр. 13, 47, 51; %=92 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46; %=77 - по стр. 17, 49, 62; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 55, 56; %=67 - по стр. 25, 64, 66, 74, 104; %=80 - по стр. 26, 38, 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119, 126, 127, 130, 131, 141; %=93 - по стр. 54, 105, 111; %=98 - по стр. 87; %=94 - по стр. 94, 106-108, 137-139, 143, 144; %=88 - по стр. 98, 132; %=61 - по стр. 100-102, 134, 135; %=65 - по стр. 109; %=68 - по стр. 123, 129; %=69 - по стр. 124, 125)** | | | | | **246 180** |  |  |  |  | **3 366 518** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 17, 49, 57, 62, 69, 88, 98, 109, 110, 112, 115, 122, 124, 125, 128, 132; %=52 - по стр. 2-4, 7-10, 28, 30-34, 97; %=56 - по стр. 6, 36, 37, 58, 59, 72, 73, 87; %=43 - по стр. 11, 45, 53, 89, 91, 116; %=51 - по стр. 13, 47, 51, 94, 106-108, 137-139, 143, 144; %=44 - по стр. 15, 27, 29, 35, 39, 46, 141; %=50 - по стр. 19, 21, 23; %=40 - по стр. 25, 55, 56, 64, 66, 74, 104, 123, 129; %=37 - по стр. 26, 38, 60, 68, 70, 77, 78, 93, 95, 96, 118, 119, 126, 127, 130, 131; %=54 - по стр. 54, 105, 111; %=31 - по стр. 100-102, 134, 135)** | | | | | **150 364** |  |  |  |  | **1 930 446** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 108 886** |  |  |  |  | **15 203 207** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **10 386** | **88** | **83** |  |  | **34 699** | **1 424** | **673** |
| **10 215** |  |  |  | **32 602** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 113)** | | | | | **71** |  |  |  |  | **983** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 113)** | | | | | **63** |  |  |  |  | **826** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **10 520** |  |  |  |  | **36 508** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **21 347** | **2 888** | **331** |  |  | **101 526** | **46 551** | **2 644** |
| **18 127** | **14** |  |  | **52 330** | **242** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 40, 83; %=98 - по стр. 41, 84; %=88 - по стр. 42)** | | | | | **2 729** |  |  |  |  | **37 489** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 83; %=56 - по стр. 41, 84; %=48 - по стр. 42)** | | | | | **1 741** |  |  |  |  | **22 284** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **25 817** |  |  |  |  | **161 299** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **19 485** | **1 156** | **16 479** |  |  | **175 410** | **18 622** | **126 994** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 99, 120, 133)** | | | | | **1 156** |  |  |  |  | **18 622** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 99, 120, 133)** | | | | | **693** |  |  |  |  | **11 174** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **19 485** |  |  |  |  | **175 410** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **2 171 259** |  |  |  |  | **15 624 777** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **46 465** |  |  |  |  | **334 370** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 217 724** |  |  |  |  | **15 959 147** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **44 354** |  |  |  |  | **319 183** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 262 078** |  |  |  |  | **16 278 330** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **407 174** |  |  |  |  | **2 930 099** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **2 669 252** |  |  |  |  | **19 208 429** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **249 709** |  |  |  |  | **3 415 493** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **152 678** |  |  |  |  | **1 960 448** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |