| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Капитальный ремонт жилого пер. Беланова 15-19 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № |
| на Ремонт кровли |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |
| 1. | Е46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5.4 |
| 2. | Е12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5.4 |
| 3. | Е12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(55мм) | 100 м2 стяжки | 5.4 |
| 4. | Е12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5.4 |
| 5. | Е12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (55мм) | 100 м2 стяжки | 5.4 |
| 6. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 7. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5.76 |
| 8. | Е12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 5.08 |
| 9. | С1 Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП | м2 | 579.12 |
| 10. | С2 Цена поставщика. | Унифлекс ЭПП | м2 | 589.28 |
| 11. | Е12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.08 |
| 12. | С1 Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП | м2 | 9.12 |
| 13. | С2 Цена поставщика. | Унифлекс ЭПП | м2 | 9.28 |
| 14. | Е12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.21 |
| 15. | С1 Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП | м2 | 24.36 |
| 16. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.57 |
| 17. | С1 Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП | м2 | 395.64 |
| 18. | Е65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 9 |
| 19. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.22 |
| 20. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.18 |
| 21. | Е12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб шириной до 0,4м | 100 м2 | 0.54 |
| 22. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки выходов на крышу и парапета по камн ю и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.46 |
| 23. | Е15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 |
| 24. | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.019782 |
| 25. | С101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
| 26. | Е10-01-044-07 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью с двух сторон | 100 м2 проемов | 0.019782 |
| 27. | Е20-02-012-01 | Устройство аэраторов | 1 дефлектор | 9 |
| 28. | С Цена поставщика. | Аэраторы д.75 | шт | 9 |
| 29. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 17.314 |
| 30. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.314 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |