	«СОГЛАСОВАНО»

Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»

Русович С.Б. _____________________

«_____» _________________ 2014 г.

	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7»

Просвирина Т.В.___________________

«____ » __________________ 2014 г.


Техническое задание 
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей многоквартирного дома по  ул. Минская 17-23.
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,                              
ул. Минская 17-23

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ № 7» Ленинградский  район

	4
	Данные подрядной организации
	Определяются на конкурсной основе 

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт внутридомовых сетей

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2. Технические условия и требования

1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых сетей.

2.
Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого  жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.
3.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

4.     Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и  строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.
5.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.
Особые условия:

1) Сроки производства работ с учетом климатологии  не более 80 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту подвала с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

3) В случае срыва сроков производства работ по  независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

8) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

7.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.
8.   
Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.
9. Все ремонтные работы производятся на основании нормативных документов в строительстве СНиП, МДС, СП. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, строительным контролем и МКУ «КР МКД».
3. Материалы:

1.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм 

2. 
Труба из полипропилена PN 10/20 

3.
ППР колено ф 20 *90 

4. 
ППР муфта  20*1/2" РН 

5.
ППР муфта  20 

6.
 ППР кран шаровый ф 20
7.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм 

8. 
Труба из полипропилена PN 10/25 

9.
ППР колено ф 25 *90 

10.
ППР тройник ф25 

11.
 ППР муфта ф25
12.
Труба из полипропилена PN 10/40
13.
Труба из полипропилена PN 10/32 

14.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм 

15.
 ППР кран шаровый  ф 32 

16.
 ППР колено ф 32 *90 

17.
 ППР тройник ф32 

18.
 ППР муфта ф32
19.
Труба из полипропилена PN 10/50
20.
Труба из полипропилена PN 10/40 

21.
 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм 

22.
 ППР кран шаровый  ф 40 

23.
 ППР колено ф 40 *90 

24.
 ППР тройник ф40 

25.
 ППР муфта ф40
26.
Труба из полипропилена PN 10/63
27.
Труба из полипропилена PN 10/63 

28.
 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм 

29.
 ППР колено ф 63 *90 

30.
 ППР тройник ф63 

31.
 Разборное соединение 2" 

32.
 ППР муфта 63* 2" 

33.
 ППР муфта 63
34.
Труба из полипропилена PN 10/75
35.
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в
36.
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм 

37.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм 

38.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм 

39.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм 

40.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм
41. 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм 

42.
Труба из полипропилена PN 25/20 

43.
 ППР колено ф 20 *90 

44.
 ППР муфта 20*1/2" РН 

45.
 ППР муфта  20 

46.
 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в 

47.
 ППР кран шаровый ф 20 

48.
 Разборное соединение 1/2"
49.
Труба из полипропилена PN 10/32
50.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм 

51.
 Труба из полипропилена PN 25/25 

52.
 ППР колено ф 25 *90 

53.
 ППР тройник ф25 

54.
 ППР муфта ф25 

55.
 ППР переход 25*3/4 РН 

56.
 Разборное соединение 3/4" 

57.
 ППР кран шаровый ф 25
58.
Труба из полипропилена PN 10/40
59.
Труба из полипропилена PN 25/40 

60.
 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм 

61.
 ППР кран шаровый  ф 40 

62.
 ППР колено ф 40 *90 

63.
 ППР тройник ф40 

64.
 ППР муфта ф40
65.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм 

66.
 Труба из полипропилена PN 25/50 

67.
 ППР колено ф 50 *90 

68.
 ППР тройник ф50 

69.
 ППР кран шаровый  ф 50 

70.
 ППР муфта  ф 50
71.
Труба из полипропилена PN 10/75
72. 
 Труба из полипропилена PN 25/63 

73.
 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм 

74. 
 ППР колено ф 63 *90 

75.
 ППР кран шаровый ф 63 

76.
 ППР тройник ф63 

77.
 Разборное соединение 2" 

78.
 ППР муфта  63* 2" 

79.
 ППР муфта  63
80.
Труба из полипропилена PN 10/75
81.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм 

82.
 Труба из полипропилена PN 25/75 

83.
 ППР колено ф 75 *90 

84.
 ППР тройник ф75 

85.
 ППР муфта ф75 

86.
 Разборное соединение 2 1/2" 

87.
 ППР муфта 75* 2 1/2"
88.
Труба из полипропилена PN 10/90
89.
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм 

90.
 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4)
91.
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4) 

92.
 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм
93.
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм 

94.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 

95.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм 

96.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм 

96.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм 

97.
 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
98.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм 

99.
 ПВХ тройник 50*45 

100.
 ПВХ  колено  50 *45 

101.
 ПВХ  редукция   110 *50
102.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм 

103.
 ПВХ тройник 110*90 

104.
 ПВХ  колено  110 *45 

105.
 ПВХ  ревизия  110 

106.
 Воздушный клапан  110
107.
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм 

108.
 Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм 

109.
 ПВХ  ревизия  160 

110.
 ПВХ тройник 160*110*45
5. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ № 7»                                                            Широкожухова С.М.

