«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 697 838	руб.	 Смету на сумму:	1 697 838	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»	 Председатель ЖСК «Буревестник»	
		
________________ /С.Б. Русович /	 ________________ /Т.А. Ермакова /	
		
«______»____________________ 2014г.	 «______»____________________ 2014г.	
	
Объект:	МКД № 110-116 по ул. Машиностроительная, г. Калининград
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
Капитальный ремонт кровли по ВИР технологии 	
Сметная стоимость:	1 697.838	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.913	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	285.494	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-30-1 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия	12.06	5 000.89	510.96	3 694.04	60 310.73	6 162.18	44 550.12	14.4	5.12	359 545	88 735	228 097	
				795.89	590.00		9 598.43	7 115.40	4.45	14.42		42 713	102 604	
	Накладные расходы		83%			11 020.39				71%	135 851			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8 630.43				52%	99 496			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79 961.55					594 892			
	
2.	Цена поставщика. 
Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т	4.4226	3 677.54			16 264.27			1	1	67 334			
				3 677.54			16 264.27		4.14	1		67 334		
	Объем: (0.0161-(0.001733*4))*0.4*1206													
	Поправки: М: =14500*1,05/4,14	
	
3.	Цена поставщика. 
Битуминизированный картон, т	6.634	1 980.29			13 137.24			1	1	54 388			
				1 980.29			13 137.24		4.14	1		54 388		
	Объем: (0.0161-(0.001733*4))*0.6*1206													
	Поправки: М: =7808*1,05/4,14	
	
4.	ТЕРр 58-30-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1, 100 м2 покрытия	0.3	2 909.68	168.69	1 945.10	872.90	50.61	583.53	14.4	5.61	5 065	729	3 274	
				795.89	383.72		238.77	115.12	4.45	14.43		1 063	1 661	
	Накладные расходы		83%			137.56				71%	1 697			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			107.72				52%	1 243			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 118.18					8 005			
	
5.	Цена поставщика. 
Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т	0.1932	3 677.54			710.50			1	1	2 941			
				3 677.54			710.50		4.14	1		2 941		
	Объем: 30*0.0161*0.4													
	Поправки: М: =14500*1,05/4,14	
	
6.	Цена поставщика. 
Битуминизированный картон, т	0.29	1 980.29			574.28			1	1	2 378			
				1 980.29			574.28		4.14	1		2 378		
	Объем: 30*0.0161*0.6													
	Поправки: М: =7808*1,05/4,14	
	
7.	Цена поставщика. 
Термоэластопласт (СБС модификатор), т	0.309	35 507.25			10 971.74			1	1	45 423			
				35 507.25			10 971.74		4.14	1		45 423		
	Объем: (12.06+0.3)*0.025													
	Поправки: М: =140000.00*1,05/4,14	
	
8.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.04	5 105.93	4 732.18	73.66	204.24	189.29	2.95	14.4	7.89	2 796	2 726	23	
				300.09	7.11		12.00	0.28	3.92	14.42		47	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			195.26				88%	2 402			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.74				48%	1 310			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.24					6 509			
	
9.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	4	225.00			900.00					2 217			
				225.00			900.00		554.2			2 217		
	
10.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	11.16	256.78	96.86	31.65	2 865.72	1 081.01	353.21	14.4	5.74	24 809	15 567	2 027	
				128.27	2.08		1 431.49	23.16	5.04	14.4		7 215	333	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 192.50				92%	14 628			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			607.29				44%	6 996			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 665.52					46 433			
	
11.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	1294.56	30.20			39 095.71					158 622			
				30.20			39 095.71		122.53			158 622		
	Объем: 116*11.16													
	
12.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	4.64	1 097.50	397.64	132.18	5 092.40	1 845.03	613.29	14.41	6.63	44 429	26 587	4 066	
				567.69	13.40		2 634.08	62.18	5.23	14.39		13 776	895	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 059.79				92%	25 283			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 048.97				44%	12 092			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 201.15					81 805			
	
13.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	584.64	30.20			17 656.13					71 636			
				30.20			17 656.13		122.53			71 636		
	Объем: 4.64*252/2													
	
14.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	584.64	45.18			26 414.04					66 684			
				45.18			26 414.04		114.06			66 684		
	Объем: 4.64*252/2													
	
15.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	16	88.07	12.17		1 409.12	194.72		14.41	1	6 133	2 806		
				75.90			1 214.40		2.74	1		3 327		
	Накладные расходы		103%			200.56				88%	2 469			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.83				48%	1 347			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 726.51					9 949			
	
16.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	3.72	2 956.30	374.76	6.66	10 997.44	1 394.11	24.78	14.4	7.79	46 034	20 075	193	
				2 574.88	1.03		9 578.55	3.83	2.69	14.48		25 766	55	
	Накладные расходы		83%			1 160.29				71%	14 292			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			908.66				52%	10 468			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 066.39					70 794			
	
17.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (крышки вентканалов) шириной до 1 м, 100 м	0.42	6 350.32	635.76	12.96	2 667.13	267.02	5.44	14.4	7.74	10 305	3 845	42	
				5 701.60	2.33		2 394.67	0.98	2.68	14.4		6 418	14	
	Накладные расходы		83%			222.44				71%	2 740			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			174.20				52%	2 007			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 063.77					15 052			
	
18.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.184	11 907.97	1 173.45	33.16	2 191.07	215.91	6.10	14.4	7.8	8 375	3 109	48	
				10 701.36	3.78		1 969.05	0.69	2.65	14.39		5 218	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			233.93				92%	2 869			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			119.13				44%	1 372			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 544.13					12 617			
	
19.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	3 222.10	1 873.08	1.32	193.33	112.38	0.08	14.4	5.49	1 957	1 618		
				1 347.70			80.86		4.18	1		338		
	Накладные расходы		79%			88.78				67%	1 084			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.19				40%	647			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.30					3 688			
	
20.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.2	2 291.60	114.18	14.24	5 041.52	251.20	31.32	14.4	8	17 288	3 617	251	
				2 163.18			4 759.00		2.82	1		13 420		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			238.64				80%	2 894			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118.06				37%	1 338			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 398.22					21 520			
	
21.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка аэраторов (прим), 1 дефлектор	24	42.53	30.39	4.18	1 020.71	729.47	100.20	14.4	6.94	11 748	10 504	695	
				7.96			191.04		2.87	1		548		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			838.89				98%	10 294			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			517.92				56%	5 882			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 377.52					27 924			
	
22.	Цена поставщика. 
Аэратор типа "Поливент" диаметром 75мм, шт	24	93.27			2 238.57			1	1	9 984			
				93.27			2 238.57		4.46	1		9 984		
	Поправки: М: =400*1.04/4.46	
	
23.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.3303	7.56		7.56	10.06		10.06		6.07	61		61	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
24.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1.3303	27.63		27.63	36.75		36.75		6.07	223		223	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	220 875.60	12 492.93	46 317.83			1 020 375	179 918	239 000	
			162 064.82	7 321.64				601 456	105 576	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 341.53	11 379.45	46 214.68			997 481	163 882	238 282	
			159 747.38	7 321.36				595 317	105 572	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	127 062.48					479 390			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4, 16, 17; %=92 - по стр. 10, 12, 18; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20)	16 354.32					201 338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 16, 17; %=44 - по стр. 10, 12, 18; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20)	11 770.66					135 659			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	245 466.51					1 334 478			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 534.07	1 113.48	103.15			22 894	16 036	718	
			2 317.44	0.28				6 139	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 8, 15; %=98 - по стр. 21)	1 234.71					15 166			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8, 15; %=56 - по стр. 21)	748.50					8 540			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 517.28					46 600			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	250 983.79					1 381 078			
	Строительный контроль 2,14%	5 371.05					29 555			
	Всего со строительным контролем	256 354.84					1 410 633			
	Непредвиденные работы 2%	5 127.10					28 213			
	Всего с непредвиденными работами	261 481.94					1 438 846			
	НДС	47 066.75					258 992			
	Всего с НДС	308 548.69					1 697 838			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)