| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 513 163 |  | руб. | Смета на сумму: | 513 163 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Генеральный директор ООО «УКЛР» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ /О.Ю. Емельянова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | ул.Невского,133 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт вентилируемого фасада МКД №133 по ул. А. Невского в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 513.163 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.134 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 20.633 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 15-01-061-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки | 0.22 | 930.08 | 784.14 | 145.94 | 204.62 | 172.51 | 32.11 | 16.12 | 4.74 | 2 933 | 2 781 | 152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.74 | 16.09 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 021141:[ ЭМ-(32.97=113.70*0.29), ЗПМ-(4.38=15.10*0.29) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 163.88 |  |  |  | 80% | 2 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 81.08 |  |  |  | 37% | 1 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 449.58 |  |  |  |  | 6 187 |  |  |
| 2. | ТЕР 15-01-061-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки | 0.62 | 25 240.52 | 1 288.23 | 260.60 | 15 649.12 | 798.70 | 161.57 | 16.12 | 4.74 | 68 577 | 12 875 | 766 |
|  |  |  |  | 23 691.69 |  |  | 14 688.85 |  | 3.74 | 16.09 |  | 54 936 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 021141:[ ЭМ-(32.97=113.70*0.29), ЗПМ-(4.38=15.10*0.29) ]; 201-1300:[ М-(9913.36=85.46*116) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 758.77 |  |  |  | 80% | 10 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 375.39 |  |  |  | 37% | 4 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 783.27 |  |  |  |  | 83 641 |  |  |
| 3. | С Цена поставщик. Фасадная панель, м2 | 71.92 | 945.15 |  |  | 67 975.23 |  |  |  |  | 290 254 |  |  |
|  |  |  |  | 945.15 |  |  | 67 975.23 |  | 4.27 |  |  | 290 254 |  |
|  | Объем: 62*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3880.57*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (угол), 100 м2 покрытия | 0.12 | 11 883.67 | 1 173.45 | 8.86 | 1 426.04 | 140.81 | 1.06 | 16.11 | 9.53 | 5 759 | 2 269 | 10 |
|  |  |  |  | 10 701.36 |  |  | 1 284.16 |  | 2.71 | 16.09 |  | 3 480 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 020129:[ ЭМ-(19.44=97.19*0.2), ЗПМ-(3.02=15.10*0.2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 152.07 |  |  |  | 92% | 2 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 77.45 |  |  |  | 44% | 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 655.56 |  |  |  |  | 8 845 |  |  |
| 5. | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Монтаж цокольной планки из гнутого профиля, 100 м | 0.22 | 215.47 | 145.14 | 57.95 | 47.40 | 31.93 | 12.75 | 16.11 | 4 | 575 | 514 | 51 |
|  |  |  |  | 12.38 |  |  | 2.72 |  | 3.43 | 1 |  | 9 |  |
|  | Удал.ресурсы: 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 25.86 |  |  |  | 69% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 22.99 |  |  |  | 58% | 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.25 |  |  |  |  | 1 228 |  |  |
| 6. | С Цена поставщик. Переходная планка, м | 22 | 9.50 |  |  | 208.97 |  |  |  |  | 892 |  |  |
|  |  |  |  | 9.50 |  |  | 208.97 |  | 4.27 |  |  | 892 |  |
|  | Поправки: М: =39.00*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.015 | 11 883.67 | 1 173.45 | 8.86 | 178.26 | 17.60 | 0.13 | 16.11 | 9.53 | 720 | 284 | 1 |
|  |  |  |  | 10 701.36 |  |  | 160.52 |  | 2.71 | 16.09 |  | 435 |  |
|  | Объем: 2*0.25*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 020129:[ ЭМ-(19.44=97.19*0.2), ЗПМ-(3.02=15.10*0.2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 19.01 |  |  |  | 92% | 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 9.68 |  |  |  | 44% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206.95 |  |  |  |  | 1 106 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-20-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.185 | 6 344.45 | 635.76 | 7.09 | 1 173.72 | 117.62 | 1.31 | 16.11 | 9.23 | 4 797 | 1 895 | 12 |
|  |  |  |  | 5 701.60 |  |  | 1 054.80 |  | 2.74 | 18.77 |  | 2 890 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 030954:[ ЭМ-(5.87=32.61*0.18), ЗПМ-(2.33=12.92*0.18) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 97.62 |  |  |  | 71% | 1 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 76.45 |  |  |  | 52% | 985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 347.80 |  |  |  |  | 7 128 |  |  |
| 9. | 031910 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Люлька, маш.-ч | 72 | 56.84 |  | 56.84 | 4 092.48 |  | 4 092.48 |  | 249.84 | 17 988 |  | 17 988 |
| 10. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.214 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 10.29 | 0.94 | 7.85 | 16.1 | 7.59 | 99 | 15 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.123+0.091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 0.94 |  |  |  | 100% | 15 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.56 |  |  |  | 60% | 9 |  |  |
| 11. | ТССЦпг 03-02-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.214 | 29.08 |  | 29.08 | 6.22 |  | 6.22 | 1 | 9.13 | 57 |  | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 90 972.35 | 1 280.11 | 4 315.48 |  |  | 392 651 | 20 633 | 19 097 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 375.25 |  |  |  |  | 352 896 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 90 908.44 | 1 247.24 | 4 288.66 |  |  | 391 920 | 20 104 | 18 929 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 372.53 |  |  |  |  | 352 887 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 68 184.20 |  |  |  |  | 291 146 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=92 - по стр. 4, 7; %=71 - по стр. 8) |  |  |  |  | 1 191.36 |  |  |  |  | 16 219 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 1, 2; %=44 - по стр. 4, 7; %=52 - по стр. 8) |  |  |  |  | 620.05 |  |  |  |  | 7 901 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 92 719.85 |  |  |  |  | 416 040 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47.40 | 31.93 | 12.75 |  |  | 575 | 514 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  | 9 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5) |  |  |  |  | 25.86 |  |  |  |  | 355 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5) |  |  |  |  | 22.99 |  |  |  |  | 298 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 96.25 |  |  |  |  | 1 228 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 16.51 | 0.94 | 14.07 |  |  | 156 | 15 | 117 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10) |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10) |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 16.51 |  |  |  |  | 156 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 92 832.61 |  |  |  |  | 417 424 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 986.62 |  |  |  |  | 8 933 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 94 819.23 |  |  |  |  | 426 357 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 896.38 |  |  |  |  | 8 527 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 96 715.61 |  |  |  |  | 434 884 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 17 408.81 |  |  |  |  | 78 279 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 114 124.42 |  |  |  |  | 513 163 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 217.22 |  |  |  |  | 16 574 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 643.04 |  |  |  |  | 8 199 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |