| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 592 638 | руб. | Смета на сумму: | 592 638 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ -7» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /___Просвирина Т.В.___ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 41 по ул. Сергеева, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 592.638 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-30-1 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия | 3.13 | 5 000.89 | 510.96 | 3 694.04 | 15 652.79 | 1 599.30 | 11 562.35 | 14.4 | 5.12 | 93 315 | 23 030 | 59 199 |
|  |  |  |  | 795.89 | 590.00 |  | 2 491.14 | 1 846.70 | 4.45 | 14.42 |  | 11 086 | 26 629 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 860.18 |  |  |  | 71% | 35 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 239.90 |  |  |  | 52% | 25 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 752.87 |  |  |  |  | 154 396 |  |  |
| 2. | Цена поставщика. Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т | 1.3648 | 3 677.54 |  |  | 5 019.10 |  |  | 1 | 1 | 20 779 |  |  |
|  |  |  |  | 3 677.54 |  |  | 5 019.10 |  | 4.14 | 1 |  | 20 779 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.4*313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14500*1,05/4,14 |
| 3. | Цена поставщика. Битуминизированный картон, т | 2.047 | 1 980.29 |  |  | 4 053.65 |  |  | 1 | 1 | 16 782 |  |  |
|  |  |  |  | 1 980.29 |  |  | 4 053.65 |  | 4.14 | 1 |  | 16 782 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.6*313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7808*1,05/4,14 |
| 4. | Цена поставщика. Термоэластопласт (СБС модификатор), т | 0.1033 | 35 507.25 |  |  | 3 667.90 |  |  | 1 | 1 | 15 185 |  |  |
|  |  |  |  | 35 507.25 |  |  | 3 667.90 |  | 4.14 | 1 |  | 15 185 |  |
|  | Объем: (3.13+1.0)*0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140000*1,05/4,14 |
| 5. | ТЕРр 58-30-2 На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1, 100 м2 покрытия | 1 | 2 909.68 | 168.69 | 1 945.10 | 2 909.68 | 168.69 | 1 945.10 | 14.4 | 5.61 | 16 883 | 2 429 | 10 912 |
|  |  |  |  | 795.89 | 383.72 |  | 795.89 | 383.72 | 4.45 | 14.43 |  | 3 542 | 5 537 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 458.50 |  |  |  | 71% | 5 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 359.07 |  |  |  | 52% | 4 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 727.25 |  |  |  |  | 26 681 |  |  |
| 6. | Цена поставщика. Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т | 0.644 | 3 677.54 |  |  | 2 368.33 |  |  | 1 | 1 | 9 805 |  |  |
|  |  |  |  | 3 677.54 |  |  | 2 368.33 |  | 4.14 | 1 |  | 9 805 |  |
|  | Объем: 0.0161*0.4*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14500*1,05/4,14 |
| 7. | Цена поставщика. Битуминизированный картон, т | 0.966 | 1 980.29 |  |  | 1 912.96 |  |  | 1 | 1 | 7 920 |  |  |
|  |  |  |  | 1 980.29 |  |  | 1 912.96 |  | 4.14 | 1 |  | 7 920 |  |
|  | Объем: 0.0161*0.6*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7808*1,05/4,14 |
| 8. | ТЕР 12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 3.13 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 803.74 | 303.19 | 99.06 | 14.4 | 5.74 | 6 958 | 4 366 | 569 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 401.49 | 6.49 | 5.04 | 14.4 |  | 2 023 | 94 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 334.45 |  |  |  | 92% | 4 103 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 170.32 |  |  |  | 44% | 1 962 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 308.52 |  |  |  |  | 13 024 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 | 363.08 | 36.78 |  |  | 13 352.40 |  |  | 1 | 1 | 55 279 |  |  |
|  |  |  |  | 36.78 |  |  | 13 352.40 |  | 4.14 | 1 |  | 55 279 |  |
|  | Объем: 313*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =145*1,05/4,14 |
| 10. | ТЕР 12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.0388 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 1 140.08 | 413.06 | 137.30 | 14.41 | 6.63 | 9 947 | 5 952 | 910 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 589.72 | 13.92 | 5.23 | 14.39 |  | 3 084 | 200 |
|  | Объем: 71.88+14.6+17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 461.14 |  |  |  | 92% | 5 660 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 234.84 |  |  |  | 44% | 2 707 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 836.06 |  |  |  |  | 18 314 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-3380 Унифлекс ЭПП, м2 | 130.8888 | 45.18 |  |  | 5 913.56 |  |  |  |  | 14 929 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 5 913.56 |  | 114.06 |  |  | 14 929 |  |
|  | Объем: 103.88*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 | 130.8888 | 36.78 |  |  | 4 813.48 |  |  | 1 | 1 | 19 928 |  |  |
|  |  |  |  | 36.78 |  |  | 4 813.48 |  | 4.14 | 1 |  | 19 928 |  |
|  | Объем: 103.88*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =145*1,05/4,14 |
| 13. | ТЕР 20-02-012-01 Установка аэраторов диаметром 80мм (прим), 1 дефлектор | 6 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 255.18 | 182.37 | 25.05 | 14.4 | 6.94 | 2 937 | 2 626 | 174 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 47.76 |  | 2.87 | 1 |  | 137 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 209.73 |  |  |  | 98% | 2 573 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 129.48 |  |  |  | 56% | 1 471 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594.39 |  |  |  |  | 6 981 |  |  |
| 14. | Цена поставщика. Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт | 6 | 113.97 |  |  | 683.84 |  |  | 1 | 1 | 2 496 |  |  |
|  |  |  |  | 113.97 |  |  | 683.84 |  | 3.65 | 1 |  | 2 496 |  |
|  | Поправки: М: =400*1.04/3.65 |
| 15. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.466 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 377.64 | 174.64 | 3.10 | 14.4 | 7.79 | 5 767 | 2 515 | 24 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 199.89 | 0.48 | 2.69 | 14.48 |  | 3 228 | 7 |
|  | Объем: 14.6+17.4+14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 145.35 |  |  |  | 71% | 1 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.83 |  |  |  | 52% | 1 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 636.82 |  |  |  |  | 8 869 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-20-3 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.7188 | 6 350.32 | 635.76 | 12.96 | 4 564.61 | 456.98 | 9.32 | 14.4 | 7.74 | 17 636 | 6 581 | 72 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.33 |  | 4 098.31 | 1.67 | 2.68 | 14.4 |  | 10 983 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 380.68 |  |  |  | 71% | 4 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 298.12 |  |  |  | 52% | 3 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 243.41 |  |  |  |  | 25 760 |  |  |
| 17. | ТЕРр 61-10-1 Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.43128 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 1 389.63 | 807.82 | 0.57 | 14.4 | 5.49 | 14 065 | 11 633 | 3 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 581.24 |  | 4.18 | 1 |  | 2 430 |  |
|  | Объем: 71.88*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 638.18 |  |  |  | 67% | 7 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 403.91 |  |  |  | 40% | 4 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 431.72 |  |  |  |  | 26 512 |  |  |
| 18. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.2628 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 274.32 | 177.56 | 3.51 | 14.4 | 8.02 | 3 150 | 2 557 | 28 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 93.25 |  | 6.06 | 1 |  | 565 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 140.27 |  |  |  | 67% | 1 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 88.78 |  |  |  | 40% | 1 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 503.37 |  |  |  |  | 5 886 |  |  |
| 19. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 28.908 | 12.74 |  |  | 368.29 |  |  |  |  | 740 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 368.29 |  | 25.61 |  |  | 740 |  |
|  | Объем: 26.28*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.2628 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 634.08 | 340.48 | 0.54 | 14.4 | 5.48 | 6 131 | 4 903 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 293.06 |  | 4.18 | 1 |  | 1 225 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 268.98 |  |  |  | 67% | 3 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 170.24 |  |  |  | 40% | 1 961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 073.30 |  |  |  |  | 11 377 |  |  |
| 21. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 458.32 | 22.84 | 2.85 | 14.4 | 8 | 1 572 | 329 | 23 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 432.64 |  | 2.82 | 1 |  | 1 220 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 21.70 |  |  |  | 80% | 263 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 10.73 |  |  |  | 37% | 122 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490.75 |  |  |  |  | 1 957 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.2 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 224.77 | 32.25 | 0.61 | 14.4 | 8.05 | 972 | 464 | 5 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 191.91 |  | 2.62 | 1 |  | 503 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 26.77 |  |  |  | 71% | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 20.96 |  |  |  | 52% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272.50 |  |  |  |  | 1 543 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-21-2 На каждый следующий канал добавлять 15 каналов к расценке 58-21-1, 10 шт. | 0.2 | 4 948.65 | 676.20 | 15.15 | 989.73 | 135.24 | 3.03 | 14.4 | 8.08 | 4 203 | 1 947 | 24 |
|  |  |  |  | 4 257.30 |  |  | 851.46 |  | 2.62 | 1 |  | 2 231 |  |
|  | Начисления: Н1= 15 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 112.25 |  |  |  | 71% | 1 382 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 87.91 |  |  |  | 52% | 1 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 189.89 |  |  |  |  | 6 598 |  |  |
| 24. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.012 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 13.73 | 10.70 | 3.03 | 14.41 | 7.36 | 176 | 154 | 22 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1.20 | 1 | 14.43 |  |  | 17 |
|  | Объем: 0.8*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 11.78 |  |  |  | 84% | 144 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.14 |  |  |  | 48% | 82 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32.65 |  |  |  |  | 402 |  |  |
| 25. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.2 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 109.29 | 34.85 | 32.75 | 14.4 | 7.27 | 906 | 502 | 238 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 41.70 |  | 3.99 | 1 |  | 166 |  |
|  | Объем: 0.8*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 28.23 |  |  |  | 69% | 346 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 25.09 |  |  |  | 58% | 291 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162.61 |  |  |  |  | 1 544 |  |  |
| 26. | Цена поставщика. Дверь металлическая в сборе, м2 | 1.2 | 909.42 |  |  | 1 091.30 |  |  | 1 | 1 | 4 867 |  |  |
|  |  |  |  | 909.42 |  |  | 1 091.30 |  | 4.46 | 1 |  | 4 867 |  |
|  | Объем: 0.8*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3900*1.04/4.46 |
| 27. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.0064 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 11.97 | 10.35 | 1.62 | 14.41 | 7.36 | 161 | 149 | 12 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 0.64 | 1 | 14.43 |  |  | 9 |
|  | Объем: 0.8*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 10.88 |  |  |  | 84% | 133 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6.59 |  |  |  | 48% | 76 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.44 |  |  |  |  | 370 |  |  |
| 28. | ТЕР 10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0064 | 16 895.19 | 1 822.24 | 617.63 | 108.13 | 11.66 | 3.95 | 14.4 | 7.15 | 452 | 168 | 28 |
|  |  |  |  | 14 455.32 | 28.43 |  | 92.51 | 0.18 | 2.77 | 14.43 |  | 256 | 3 |
|  | Объем: 0.8*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 12.55 |  |  |  | 90% | 154 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.39 |  |  |  | 43% | 74 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127.07 |  |  |  |  | 679 |  |  |
| 29. | ТССЦ 203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.64 | 1 797.12 |  |  | 1 150.16 |  |  |  |  | 1 762 |  |  |
|  |  |  |  | 1 797.12 |  |  | 1 150.16 |  | 2 752.69 |  |  | 1 762 |  |
|  | Объем: 0.8*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 3.32 | 7.56 |  | 7.56 | 25.11 |  | 25.11 |  | 6.07 | 152 |  | 152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.1+0.03+0.12+1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 31. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 3.32 | 27.63 |  | 27.63 | 91.72 |  | 91.72 |  | 6.07 | 557 |  | 557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.1+0.03+0.12+1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 75 429.49 | 4 881.98 | 13 950.57 |  |  | 356 412 | 70 305 | 72 955 |
|  |  |  | 56 596.94 | 2 255.00 |  |  |  | 213 151 | 32 520 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 75 065.02 | 4 664.76 | 13 892.77 |  |  | 352 569 | 67 177 | 72 543 |
|  |  |  | 56 507.48 | 2 255.00 |  |  |  | 212 848 | 32 520 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 36 653.22 |  |  |  |  | 138 407 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5, 15, 16, 22, 23; %=92 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 17, 18, 20; %=80 - по стр. 21; %=84 - по стр. 24, 27; %=90 - по стр. 28) | 5 883.66 |  |  |  |  | 72 355 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 1, 5, 15, 16, 22, 23; %=44 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 17, 18, 20; %=37 - по стр. 21; %=48 - по стр. 24, 27; %=43 - по стр. 28) | 4 218.74 |  |  |  |  | 48 624 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 85 167.42 |  |  |  |  | 473 548 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 109.29 | 34.85 | 32.75 |  |  | 906 | 502 | 238 |
|  |  |  | 41.70 |  |  |  |  | 166 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25) | 28.23 |  |  |  |  | 346 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=58 - по стр. 25) | 25.09 |  |  |  |  | 291 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 162.61 |  |  |  |  | 1 543 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 255.18 | 182.37 | 25.05 |  |  | 2 937 | 2 626 | 174 |
|  |  |  | 47.76 |  |  |  |  | 137 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13) | 209.73 |  |  |  |  | 2 573 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=56 - по стр. 13) | 129.48 |  |  |  |  | 1 471 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 594.39 |  |  |  |  | 6 981 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 85 924.42 |  |  |  |  | 482 072 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 1 838.78 |  |  |  |  | 10 316 |  |  |
|  | Итого | 87 763.20 |  |  |  |  | 492 388 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 755.26 |  |  |  |  | 9 848 |  |  |
|  | Итого | 89 518.46 |  |  |  |  | 502 236 |  |  |
|  | НДС 18% | 16 113.32 |  |  |  |  | 90 402 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 105 631.78 |  |  |  |  | 592 638 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ - 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ - 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |