| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ «КРМД» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «ЖЭУ-7» |
| ________________ /С.Б.Русович / | ________________ /Т.В.Просвирина / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт |
| Объект: | Капитальный ремонт г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт (замена) внутренней системы газоснабжения многоквартирного жилого дома №41 по ул. Сергеева в г. Калининграде |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е19-01-016-01 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | 1 обрезка | 4 |
| 2. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.81 |
| 3. | С509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.2142 |
| 4. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 5. | Е65-3-1 | Снятие газовых кранов | 100 шт. арматуры | 0.04 |
| 6. | Е19-01-006-01 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 клапан | 36 |
| 7. | С301-0731 | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20 | шт. | 36 |
| 8. | Е16-05-001-01 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 40 |
| 9. | С302-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 36 |
| 10. | С302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 4 |
| 11. | Е16-05-001-02 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 4 |
| 12. | С302-3237 | Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 13. | Е22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм | 1 фланец | 1 |
| 14. | Прайс-лист. | Соединение изолирующее под приварку DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р" | шт. | 1 |
| 15. | Е16-02-003-02 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 16. | Е16-02-003-03 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.45 |
| 17. | Е16-02-003-04 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 18. | Е16-02-003-05 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 19. | Е16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3214 |
| 20. | С103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 17.5 |
| 21. | Е22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных (переход) | 1 т фасонных частей | 0.002 |
| 22. | Прайс-лист. | Переход К Д42х3,6-33,7х3,2 | шт. | 4 |
| 23. | С507-2278 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | шт. | 2 |
| 24. | Прайс-лист. | Переход К Д33,7х3,2-26,9х3,2 | шт. | 4 |
| 25. | Е22-03-014-01 | Приварка в проектируемый стальной трубопровод диаметром до 50 мм | 1 шт. | 36 |
| 26. | Е46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.36 |
| 27. | Е52-15-1 | Герметизация проходов труб через стены | 100 шт. | 0.4 |
| 28. | Е46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.04 |
| 29. | Е19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 1.355 |
| 30. | Е24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 4 |
| 31. | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0821 |
| 32. | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0477 |
| 33. | Е13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0477 |
| 34. | Е24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10 врезок | 0.1 |
| 35. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.21 |
| 36. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.21 |

| Составил: | Инженер сметчик Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Применение сметных нормативов проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |