«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	34 796	руб.	Смета на сумму:	34 796	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
По решению суда		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На пусконаладочные работы по капитальному ремонту внутренних домовых сетей  системы электроснабжения МКД  по ул. 8 Марта №10-12 в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	34.796	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.081	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	15.769	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	38	15.62	15.62		593.56	593.56		15.29	1	9 076	9 076		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			385.81				55%	4 992			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			237.42				32%	2 904			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 216.80					16 972			
	
2.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	2	4.10	4.10		8.20	8.20		15.28	1	125	125		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			5.33				55%	69			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			3.28				32%	40			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.81					234			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.4	165.95	165.95		66.38	66.38		15.29	1	1 015	1 015		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			43.15				55%	558			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			26.55				32%	325			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.08					1 898			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	2	15.62	15.62		31.24	31.24		15.29	1	478	478		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			20.31				55%	263			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			12.50				32%	153			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.04					894			
	
5.	ФЕРп 01-11-014-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения	2	165.95	165.95		331.90	331.90		15.29	1	5 075	5 075		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			215.74				55%	2 791			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			132.76				32%	1 624			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					680.40					9 490			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 031.28	1 031.28				15 769	15 769		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	437.72	437.72				6 693	6 693		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 2-5)	284.52					3 681			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 2-5)	175.09					2 142			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	897.33					12 516			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	593.56	593.56				9 076	9 076		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1)	385.81					4 992			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1)	237.42					2 904			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	1 216.79					16 972			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 114.12					29 488			
	НДС	380.54					5 308			
	ВСЕГО С НДС	2 494.66					34 796			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	670.33					8 673			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	412.51					5 046			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 031.28	1 031.28				15 769	15 769		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	437.72	437.72				6 693	6 693		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 2-5)	284.52					3 681			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 2-5)	175.09					2 142			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	897.33					12 516			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	593.56	593.56				9 076	9 076		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1)	385.81					4 992			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1)	237.42					2 904			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	1 216.79					16 972			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 114.12					29 488			
	НДС	380.54					5 308			
	ВСЕГО С НДС	2 494.66					34 796			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	670.33					8 673			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	412.51					5 046			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)