| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | КАП. РЕМОНТ 2015г -16г. (новая база) |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 2 |
| на капитальный ремонт подъездов |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подъезд и места общего пользования |
|  | Полы |
| 1. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.04 |
| 2. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.23 |
| 3. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (толщ. 50 мм) | 100 м2 стяжки | 0.23 |
| 4. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.14 |
| 5. | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытия | 0.14 |
| 6. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.377 |
| 7. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 7.8 |
| 8. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 |
|  | Стены |
| 9. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 4.7 |
| 10. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 3.7968 |
| 11. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4.7 |
| 12. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 61.71 |
| 13. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.7 |
| 14. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 4.7 |
| 15. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.7 |
| 16. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.13 |
| 17. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 13.13 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |