«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:         1 913  руб.

Директор МКУ «КР МКД»
____________________/С.Б. Русович/

«_______» ___________________2015 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                                       г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18	
Сметная стоимость:	1.913	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	1.530	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.383	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	3.28	3.28		19.68	19.68		17.09	1	336.33	336.33		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			12.79				55%	184.98			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			7.87				32%	107.63			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.34					628.94			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.07	132.76	132.76		9.29	9.29		17.1	1	158.91	158.91		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			6.04				55%	87.40			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			3.72				32%	50.85			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.04					297.16			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	49.71	49.71				849.89	849.89		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	49.71	49.71				849.89	849.89		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	39.77					679.91			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	9.94					169.98			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	32.31					467.44			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	25.85					373.95			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	6.46					93.49			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	19.88					271.96			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	15.91					217.57			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	3.98					54.39			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	101.90					1 589.29			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	81.53					1 271.43			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	20.38					317.86			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	101.90					1 589.29			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	81.53					1 271.43			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	20.38					317.86			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2.04					31.79			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	103.94					1 621.08			
	НДС 18%	18.71					291.79			
	ВСЕГО С НДС	122.65					1 912.87			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                              Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам  начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)