| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «Теплосервис» |
| ________________ /Русович С.Б./ | ________________ /Черкас В.А. / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ленинский проспект 47-61 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 5 |
| на капитальный ремонт крыши МКД по адресу: Ленинский проспект 47-61 г. Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 19.5 |
| 2. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 2.773 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 19.5 |
| 4. | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.578 |
| 5. | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 2.41 |
| 6. | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.32 |
| 7. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.16 |
| 8. | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.16 |
| 9. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.99 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.64 |
| 11. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.64 |
| 12. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.39 |
| 13. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 42 |
| 14. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.07 |
| 15. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 7 |
| 16. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 2.45 |
| 17. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.22 |
| 18. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 149.454 |
| 19. | Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 19.5 |
| 20. | Этернит в комплекте | м2 | 2496 |
| 21. | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 2.43 |
| 22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.773 |
| 23. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.773 |
| 24. | Обивка слуховых окон | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.29 |
| 25. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.1276 |
| 26. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.13 |
| 27. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.546 |
| 28. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.13 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.43 |
| 30. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.45 |
| 31. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 |
| 32. | Разбрка обшивки вентканалов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.35 |
| 33. | Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.35 |
| 34. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.8 |
| 35. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0.24 |
| 36. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 67.022 |
| 37. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 67.022 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |