	
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01 
	 Объемы работ 



	 «СОГЛАСОВАНО» 
	 «УТВЕРЖДАЮ» 

	Директор МКУ ГО «Город Калининград»
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7»

	
	

	 ________________ /____Русович С.Б.____ / 
	 ________________ /__Просвирина Т.В.__ / 

	
	

	 «______»____________________ 2013г. 
	 «______»____________________ 2013г. 

	

	

	

	 Объект: 
	Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 1-5 по ул. Загорская, г. Калининград

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

	 к дефектной ведомости 

	


	 № пп 
	 Шифр и № позиции норматива 
	 Наименование работ и затрат 
	 Единица измерения 
	 Количество 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 

	

	
	Раздел 1.  Ремонт кровли 

	

	 1. 
	 Е46-04-008-04 
	 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	 100 м2 покрытия 
	 8.06 

	 2. 
	 Е58-1-1 
	 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 
	 100 м2 кровли 
	 8.06 

	 3. 
	 Е58-5-3 
	 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим) 
	 100 м 
	 0.5 

	 4. 
	 Е58-5-4 
	 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 
	 100 м 
	 2 

	 5. 
	 Е58-5-4 
	 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок 
	 100 м 
	 0.75 

	 6. 
	 Е12-01-007-02 
	 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 
	 100 м2 кровли 
	 8.06 

	 7. 
	 Цена поставщика. 
	 Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит" или аналог 
	 м2 
	 1031.68 

	 8. 
	 Е58-2-2 
	 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
	 100 окон 
	 0.05 

	 9. 
	 Е10-01-003-01 
	 Устройство слуховых окон 
	 1 слуховое окно 
	 5 

	 10. 
	 С203-0955 
	 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
	 м2 
	 3.2 

	 11. 
	 Е10-01-008-08 
	 Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной с полимерным покрытием 
	 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 
	 0.11 

	 12. 
	 Е12-01-012-01 
	 Ограждение кровель перилами 
	 100 м ограждения 
	 1.26 

	 13. 
	 Е12-01-012-01 
	 Установка снегозадержателей (прим) 
	 100 м ограждения 
	 1.2 

	 14. 
	 Е26-02-018-02 
	 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 
	 100 м2 обрабатываемой поверхности 
	 6.74 

	 15. 
	 С113-8070 
	 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины 
	 кг 
	 139.518 

	 16. 
	 Е58-20-1 
	 Смена обделок из листовой стали (отливов в желоб) шириной до 0,4 м 
	 100 м 
	 1.356 

	 17. 
	 Е58-20-3 
	 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 
	 100 м 
	 0.19 

	 18. 
	 Е12-01-009-02 
	 Устройство желобов подвесных 
	 100 м желобов 
	 1.356 

	 19. 
	 Е58-10-2 
	 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек 
	 100 м 
	 1.328 

	 20. 
	 Е58-10-4 
	 Смена колен водосточных труб с люлек 
	 100 шт. 
	 0.24 

	 21. 
	 Е58-10-5 
	 Смена отливов (отметов) водосточных труб 
	 100 шт. 
	 0.12 

	 22. 
	 Е58-10-7 
	 Смена воронок водосточных труб с люлек 
	 100 шт. 
	 0.12 

	 23. 
	 Е58-22-1 
	 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 
	 100 шт. 
	 1 

	

	
	Раздел 2.  Вентиляционные каналы деревянные 

	

	 24. 
	 Е58-3-1 
	 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов 
	 100 м труб и покрытий 
	 0.0726 

	 25. 
	 Е12-01-010-01 
	 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	 100 м2 покрытия 
	 0.0726 

	 26. 
	 Е58-21-1 
	 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (с полимерным покрытием) 
	 10 шт. 
	 0.4 

	 27. 
	 Е61-31-1 
	 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 
	 100 м2 поверхности 
	 0.3 

	 28. 
	 Е15-04-014-01 
	 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 
	 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.3 

	 29. 
	 Е12-01-010-01 
	 Устройство мелких покрытий (покрытие поверхности дымовых труб) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	 100 м2 покрытия 
	 0.0504 

	 30. 
	 Х311-1037 
	 Погрузка мусора в автотранспортные средства 
	 т 
	 28.5 

	 31. 
	 Х403-1-15 
	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) 
	 т 
	 28.5 

	


	 Составил: 
	 Инженер ООО "ЖЭУ №7" Черкасов С.С. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	 Главный инженер ООО "ЖЭУ №7" Широкожухова С.М. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 


2

