«УТВЕРЖДАЮ»	
 	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	______________________________С.Б. Русович 	
		
 	«______»___________________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы при замене внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного  дома  № 34-34а  по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия).	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.02	
3.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)